中国重汽集团济南动力有限公司

产品试验检测中心EMC试验室

电磁兼容及信息安全设备

计量检定校准服务项目

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2026年2月

第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称： EMC试验室电磁兼容及信息安全设备计量检定校准服务项目

采购形式编号：ZBGL2026020112

二、招标内容及形式

1、招标内容：EMC试验室电磁兼容及信息安全设备计量检定校准服务

2、招标形式：公开招标

具体要求详见《技术协议书》。

三、项目概况与招标范围

1、项目名称：EMC试验室电磁兼容及信息安全设备计量检定校准服务项目

2、项目地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技中心园区。

3、资金来源：企业自筹，已落实。

4、付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

中标人与中国重汽集团济南动力有限公司签订合同，按表1（具体付款方式）通知开具增值税发票，由中国重汽集团济南动力有限公司按照其财务制度进行审核后支付。

| 表1：具体付款方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合同类型 | 结算方式 | 比例 |
| EMC试验室电磁兼容及信息安全设备计量检定校准服务 | 开口合同 | 合同签订后按实际检定计量校准的业务量，按照单价据实结算 | 100% |

四、投标说明

1、报名方式

1.1拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件13）进行注册，登录后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件本部分第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

1.2 拟投标人报名成功后，请将营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单发送邮件至我单位备案，邮箱地址：liyue1@sinotruk.com。

投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+电话

投标邮件附件：营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单（三个附件发送，不要发压缩包，不要使用126或者123邮箱报名，我公司无法打开下载）

邮件正文：请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行以及行号、保证金金额。

投标保证金缴纳时候，务必备注所投标的项目名称。

因未提供邮件正文相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标单位承担。报名后无需电话询问是否报名成功，我单位会通过邮件一一回复。

2、投标条件

（1）拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于1000万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；具备 CNAS 实验室认可证书和检验检测机构资质认定证书（CMA）。

（2）拟投标人应提供三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）。

（3）拟投标人应提供法定代表人资格证明文件。

（4）拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录。

（5）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。

（6）拟投标人经审计的近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）未显示异常。

（7）拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故。

（8）本项目不接受联合体投标。

（9）本项目不接受代理商投标

* 注：

- 如果是授权委托人投标，要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人授权委托书、身份证原件、参加开标会议，否则视为弃标；

- 如果是法人参加投标，要携带要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人代表证明原件、身份证原件参加开标会议，否则视为弃标；

投标人投标时必须携带三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）、授权委托书及身份证原件（授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是法人参加投标，要携带法人代表证明原件及身份证原件）参加开标会议，否则视为弃标。

3、报价

（1）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式。评标流程以及规则详细见通知公告→六、评标规则。

投标人自行勘察现场，进行合理报价。报价为投标总报价应包括但不限于税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险、以及其它不可预见等全部费用。

（2）所有项目内容的报价货币单位为：  （人民币）元（请务必报含税价和不含税价并写明税率）。

4、投标保证金

4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供5000元（或其他等值货币）的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应在投标截止时间3日前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账或银行保函电子版确认（保函原件于开标之日交于招标人），否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理；

4.2招标人银行账户信息如下：

单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司
开户行：兴业银行股份有限公司济南分行营业部
账号：376010100101373547
行号：309451013018

注意事项：

- 转账时，请注意备注投标的项目名称，方便后期核对退款。

- 报名时提供电子回单（含贵公司账户及我公司账户信息）

- 报名时候，请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。

4.3投标保证金形式：

(一) 该银行账户只接受外币电开保函和电汇。

(二) 境外投标单位缴纳投标保证金形式应采用电开保函形式；境内投标单位缴纳投标保证金应采用电汇形式；若有其他特殊情况，请提前与我们沟通，做好转账信息备注工作。

(三) 对于没有中标的投标单位，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还；对于中标供应商，投标保证金将在签订合同后30工作日内返还，退还保证金时，不计算利息。

4.4发生以下情况时，有权没收保证金：

①截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

②供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的；

③自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的；

④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

5、询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标方的书面答复为准。

6、投标文件的编制

（1）投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

（2）除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

7、投标文件的组成

本项目投标文件为电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

本项目投标文件为电子版投标文件1份。若为现场开标，营业执照和授权书需在开标现场出示；若为视频开标，则需在视频端呈现即可。若没有携带营业执照原件，将根据现场所有参与开标的投标单位和专家共同判定得出认可情况。详见附件格式1—11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

7.1 资格证明文件包括：

1）营业执照副本复印件；

2）投标函（附件1）；

3）法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上社保缴纳证明；

4）近三年经第三方机构审计的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）复印件，必须连续；对于境外投标人，若没有财务审计报告，需提供资产负债表、利润表、现金流量表（加盖公章版），且未显示异常；

5）近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

6）投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；

7）企业最近半年完税证明、企业信用证明材料（中国人民银行出具的征信报告）；

8)原厂售后服务承诺书，根据实际情况提供即可，无格式限制；

9)年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

10）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

11)保密承诺函（附件3）；

12)企业近三年同类项目业绩证明；

13)投标保证金缴纳凭证。

7.2技术部分：

1）技术规格偏离表（附件4），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2）近三年同类项目业绩一览表（附件5）及有效合同复印件，若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

3）供货期及保证措施；

4）产品的技术服务和售后服务内容及措施；

5）交货进度及计划；

6)投标产品技术支持材料；

7)质量承诺函（附件6）；

8）投标人需提交的其它资料。

7.3商务部分：

1）开标一览表（附件7）；

2）投标报价明细表（附件8）附件7、8、9需要一起单独封装1份；

3）商务条款偏离表（附件9）付款方式不可以偏离；

4）服务承诺函(附件10)需写明质保期外服务费用情况；

5）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

8、投标文件格式

详见附件格式1—11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

五、议程安排

1、供应商报名时间：

（1）发标时间：2026年2月26日（周四）

（2）应标截止时间：2026年 3月2日（周一）17:00:00（时间精确到秒）

（3）投标截止时间：2026年 3月 9日（周一）9:00:00（时间精确到秒）

2、发布招标方式：本次招标公告在中国重汽官方网站、中国重汽E采通平台发布。

注意：以上渠道为官方指定发布渠道，切勿相信其他来源的信息。

3、踏勘现场时间：截止2026年 3月2日（周一）下午17点前

4、技术答疑

答疑时间：截止至2026年 3月2日（周一）下午17点前，逾期不受理

答疑方式：书面及邮件

联 系 人：齐雷

电    话：18353100959

邮    箱：qilei@sinotruk.com

5、商务答疑

答疑方式：邮件（电话不受理）

联系人：李岳

电话：0531-58066116

邮    箱：liyue1@sinotruk.com

6、投标报名及注意事项

详见 四、投标说明 ->1、报名方式

7、开标时间安排

2026年3月9日（周一）上午9：00，若有变动另行通知。

8、开标方式

如通知到场参与开标，自行携带笔记本电脑至开标地点即可。

如通知线上参与开标，请在参会时登录E采通系统进行开标操作。

9、现场资质审验

详见投标条件→资质证明文件。（本文档搜索查找即可）

投标地点：重汽科技大厦8#试验室308会议室

地    址：济南市高新区华奥路777号

六、评标规则

1、评标

本次招标采用综合评标法（技术标占比40%，商务标占比60%）确认最终中标方。本着公平、公正、公开的原则，通过综合评标法确定中标人，对未中标方不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标文件本章 四、投标说明第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件14）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标），没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 开标：所有项目经资质审查通过后，宣布投标人名单，宣布评标纪律，合格投标人不足 3家的，不得评标（竞争性谈判、单一来源除外）。进行开唱标工作，并须统一报价要求：按照明细清单及技术配置要求细化总报价以及分解报价。

- 评标小组审查：评价投标单位的投标投标文件是否实质性响应招标文件要求，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，依照招标文件规定的评标方法和标准进行独立评审。

- 第一轮：评标小组组织评/议标，对各家投标单位的技术进行评审并进行技术标评分，具体技术标评分标准见附件15。随后在其报价的基础上开展谈判，根据谈判结果择优推荐至少 2 家入围的候选中标人。

- 第二轮：评标小组与第一轮入围的候选中标人开展谈判，择优推荐中标人。

注意：评审期间产生的技术和商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；投标人均需自带笔记本电脑在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 中标人确定：资质审核通过后，根据综合评标确认最终中标方。

2、中标

本项目产生2-3个中标人。中标方需按照最低价格进行拉齐。合同执行阶段综合技术能力、检定周期等因素确认单项检定计量委托方。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

3、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

七、合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在中国重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3、中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4、中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5、投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）法律、法规规定的其他情况。

6、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

八、其他

1.其余未尽事宜均以最终签署的协议（或合同）约定为准。

2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。

4.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

备注：本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

附件1 投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方_        某项目招标公告   ，    某投标公司名称   ， 法人代表人为      法人名字，正式授权   被授权人名字     提交资质证明文件   份。电子版投标文件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：__   _____职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就    （项目名称）   （招标编号）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

（附法人身份证明复印件） （附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 保密承诺函

项目名称：**项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4 技术规格偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具备CNAS认可的计量检定校准实验室资质，提供有效的资质证书复印件。 |  |  |
| 2 | 供应商自2023年1月1日至本项目响应文件递交截止之日止（以合同签订时间为准），在中国境内已签合同的同类服务项目须不少于5个（同类服务指：为汽车整车和零部件领域EMC电磁兼容及信息安全仪器设备提供计量服务），须提供合同关键页复印件或设备计量相关证明。注：合同内容至少应包括服务名称、合同签订日期、合同签订方名称等内容。合同中涉及商业机密的部分可隐去。 |  |  |
| 3 | 能满足所附仪器设备清单总数量70%以上的计量检定校准。 |  |  |
| 4 | 对仪器设备清单中不具备自检定校准能力的仪器设备，投标人应取得招标人许可的条件下优先委托有相关资质的国家法定计量检定机构进行检定/校准，检定/校准费用由投标人出具。 |  |  |
| 5 | 投标人完成检定校准后，出具的检定校准证书加盖CNAS标志，证书内需要明确不确定度。应能够免费提供电子证书等信息化管理系统； |  |  |
| 6 | 招标人委托投标人检定/校准仪器设备，其送检及返回运输、包装均由投标方负责，招标人不承担任何费用，若由于运输和包装不当导致招标人计量器具在运输过程中造成损失的，损失由投标人负责。 |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

附件5 近三年同类项目业绩一览表

项目名称：

| 序号 | 服务单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件6 质量承诺函

项目名称:

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件7 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 基准总价（含税、元） | 折扣 | 税率 | 折扣总价（含税、元） | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| 1 | EMC试验室电磁兼容及信息安全设备计量检定校准服务 | 499313 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2、附件7、附件8、附件9单独封装一份，否则不予唱标。

3、需写明含税价、不含税价格、税率，折扣为统一折扣。

4、本项目含税基准总价计算税率为6%，如供方税率不为6%，请供方自行换算为未税基准总价后，按照供方执行的税率进行核算，各供方税率不一致，在商务标评议环节以折扣和未税总价作为最终对比标准。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件8 投标报价明细表

项目名称：

| 待检定 设备名称 | 设备规格型号 | 检定参数 | 含税单价 （税率6%） | 计量 单位 | 数量 | 折后单价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车载以太网测试系统 | TESTBASE-NAT |  |  |  |  |  |
| 程控电源 | N5767A | 0～60V 0～25A | 530 | 台 | 1 |  |
| EA电源 | PS2042-06B | 0～40V 0～6A | 530 | 台 | 1 |  |
| 示波器 | MXR254A | 按检定校准规程 | 848 | 台 | 1 |  |
| 屏蔽箱 | JC-PB71545 | 1MHz～200MHz | 1060 | 台 | 1 |  |
| 矢量网络分析仪 | E5080B-240 | 按检定校准规程 | 1590 | 台 | 1 |  |
| 以太网流量生成仪 | Val-C12-720G | 按检定校准规程 | 2650 | 台 | 1 |  |
| 信号发生器 | 81160A-002 | 按检定校准规程 | 848 | 台 | 1 |  |
| 车载传统网络测试系统 | TESTBASE-NAT-1 |  |  |  |  |  |
| 程控电源 | N5767A | 0～60V 0～25A | 636 | 台 | 1 |  |
| 四象限电源 | N6784A | -20V～20V 0～3A | 636 | 台 | 1 |  |
| 示波器 | DSOX3034G | 按检定校准规程 | 848 | 台 | 1 |  |
| 程控万用表 | 34450A | 0～500V 0～10A 0～10MΩ | 636 | 台 | 1 |  |
| 高压部件无线电骚扰特性测试系统 |  |  |  |  |  |  |
| EMI测试接收机 | ESW44 | 频率：1Hz~44GHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| RF切换开关 | OSP230 | 1.频率：DC~18GHz 2.插入损耗：＜0.5dB 3.VSWR≤1.5 | 2544 | 台 | 1 |  |
| 棒天线 | HFH2-Z6E | 频率：9kHz~30MHz | 3180 | 台 | 1 |  |
| 双锥天线 | HK116E | 频率：20MHz~300MHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| 对数周期天线 | HL223 | 频率：200MHz~1.3GHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| 喇叭天线 | BBHA 9120 E | 频率：0.5GHz~6GHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| 前置放大器 | SCU01F | 1.频率：10kHz~1GHz 2.增益：29±1.0dB 3.输入/输出 VSWR:<2.0:1 | 1060 | 台 | 1 |  |
| 前置放大器 | SCU08F1 | 1.频率：0.1GHz~8GHz 2.增益： 32±2.0dB 3.P1dB输出功率：≥+20dBm； 4.最大输入：+5dBm； 5.输入/输出VSWR:<2.0:1 | 1272 | 台 | 1 |  |
| 电流探头 | F-52B | 1.频率：10kHz~400MHz 2.孔径：内径≥40mm | 848 | 台 | 1 |  |
| 电流注入探头 | F-120-6A | 1.频率：10kHz~400MHz 2.孔径：内径≥40mm | 848 | 台 | 1 |  |
| 脉冲限幅器 | VTSD 9561 F-N | 1.频率：DC~200MHz 2.插入损耗：10dB ±0.5dB | 636 | 台 | 1 |  |
| 高压人工网络 | NNHV8123-1600 | 1.频率：100kHz~150MHz 2.最大电流：1000A（连续），1600A(＜5min) 3.最大电压：DC1000V，AC 50/60Hz电压700V； | 1272 | 台 | 1 |  |
| 高压人工网络 | NNHV8123-1600 | 1.频率：100kHz~150MHz 2.最大电流：1000A（连续），1600A(＜5min) 3.最大电压：DC1000V，AC 50/60Hz电压700V； | 1272 | 台 | 1 |  |
| 低压人工网络 | ESH3-Z6 | 1.频率：100kHz~200MHz 2.电流：≥70 A（连续） 3.电压：≥DC500V | 1272 | 台 | 1 |  |
| 低压人工网络 | ESH3-Z6 | 1.频率：100kHz~200MHz 2.电流：≥70 A（连续） 3.电压：≥DC500V | 1272 | 台 | 1 |  |
| 阻抗稳定网络 | CAT3 8158 | 频率：150kHz~30MHz | 1696 | 台 | 1 |  |
| 阻抗稳定网络 | CAT5 8158 | 频率：150kHz~30MHz | 1696 | 台 | 1 |  |
| 阻抗稳定网络 | NTFM 8158 | 频率：150kHz~30MHz | 1696 | 台 | 1 |  |
| 阻抗稳定网络 | PILOT-ISN | 频率：150kHz~30MHz | 1696 | 台 | 1 |  |
| 两端口矢量网络分析仪 | ZNLE | 1.频率：100kHz~4.5GHz 2.输出功率：–20 dBm ～ +10 dBm； | 2544 | 台 | 1 |  |
| 校准件 | ZN-Z170 | DC-18GHZ 回波损耗:Load Female Open Femalc Short Female | 1590 | 台 | 1 |  |
| 低压部件无线电骚扰特性测试系统 |  |  |  |  |  |  |
| EMI测试接收机 | ESW8 | 频率：1Hz~8GHz | 2650 | 台 | 1 |  |
| RF切换开关 | OSP230 | 1.频率：DC~18GHz 2.插入损耗：＜0.5dB 3.VSWR≤1.5 | 2544 | 台 | 1 |  |
| 棒天线 | HFH2-Z6E | 频率：9kHz~30MHz | 3180 | 台 | 1 |  |
| 双锥天线 | HK116E | 频率：20MHz~300MHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| 对数周期天线 | HL223 | 频率：200MHz~1.3GHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| 喇叭天线 | BBHA 9120 E | 频率：0.45GHz~6GHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| 前置放大器 | SCU01F | 1.频率：10kHz~1GHz 2.增益：29±1.0dB 3.输入/输出 VSWR:<2.0:1 | 1060 | 台 | 1 |  |
| 前置放大器 | SCU08F1 | 1.频率：0.1GHz~8GHz 2.增益： 32±2.0dB 3.P1dB输出功率：≥+20dBm； 4.最大输入：+5dBm； 5.输入/输出VSWR:<2.0:1 | 1272 | 台 | 1 |  |
| 电流探头 | F-52B | 频率：10kHz~400MHz | 1272 | 台 | 1 |  |
| 低压人工网络 | ESH3-Z6 | 1.频率：100kHz~200MHz 2.电流：≥70 A（连续） 3.电压：≥DC500V | 1272 | 台 | 1 |  |
| 低压人工网络 | ESH3-Z6 | 1.频率：100kHz~200MHz 2.电流：≥70 A（连续） 3.电压：≥DC500V | 1272 | 台 | 1 |  |
| 脉冲限幅器 | VTSD 9561 F-N | 1.频率：DC~200MHz 2.插入损耗：10dB ±0.5dB | 1060 | 台 | 1 |  |
| 阻抗稳定网络 | CAT3 8158 | 频率：150kHz~30MHz | 1696 | 台 | 1 |  |
| 阻抗稳定网络 | CAT5 8158 | 频率：150kHz~30MHz | 1696 | 台 | 1 |  |
| 阻抗稳定网络 | NTFM 8158 | 频率：150kHz~30MHz | 1696 | 台 | 1 |  |
| 阻抗稳定网络 | PILOT-ISN | 频率：150kHz~30MHz | 1696 | 台 | 1 |  |
| 零部件抗扰度-电波暗室法测试系统 |  |  |  |  |  |  |
| 信号发生器 | SMB100B | 1.频率：8k~6GHz 2.电平范围：-145dBm～+20dBm | 1590 | 台 | 1 |  |
| RF切换开关 | OSP230 | 频率：DC~18GHz | 2544 | 台 | 1 |  |
| 功率计 | NRX | 1.频率：10kHz~6GHz 2.功率测量范围：-60dBm~+18dBm | 636 | 台 | 1 |  |
| 功率探头A | NRP18P | 1.频率：50MHz~18GHz 2.功率测量范围：-60dBm~+18dBm | 636 | 台 | 1 |  |
| 功率探头B | NRP18P | 1.频率：50MHz~18GHz 2.功率测量范围：-60dBm~+18dBm | 636 | 台 | 1 |  |
| 场强探头 | Lsprobe | 1.频率：10kHz~8GHz 2.测量范围：0.1～1000V/m； | 5300 | 台 | 1 |  |
| 功率放大器 | BBA150-BC2000 | 1.频率：80MHz~1GHz 2.增益：≥60dB； 3.输出功率：2kW（最大） 4.输入功率：+15dBm（最大） 5.输入VSWR ＜2:1(50Ω)； | 3180 | 台 | 1 |  |
| 功率放大器 | BBA150-D800E200 | 1.频率：700MHz~6GHz 2.增益：≥60dB； 3.输出功率：800W（0.7～3.2GHz），400W（2.5～6GHz） 4.输入功率：+15dBm（最大） 5.输入VSWR ＜2:1(50Ω)； | 3180 | 台 | 1 |  |
| 对数周期天线 | STLP 9128 E | 1.频率：80MHz~1.7GHz 2.最大输入功率：1kW 3.电压驻波比：VSWR＜1.5 | 5300 | 台 | 1 |  |
| 高增益喇叭天线 | BBHA 9120 J | 1.频率：0.8GHz~6.2GHz 2.最大输入功率：1.7kW@1GHz 3.电压驻波比：VSWR＜1.3（典型值，f＞1GHz） 4.增益：11dBi（最小，f＞1 GHz） | 5300 | 台 | 1 |  |
| 高增益喇叭天线 | BBHA 9120 K | 1.频率：400MHz~1.6GHz 2.最大输入功率：1.7kW@1GHz 3.电压驻波比：VSWR≤1.5（典型值） 4.增益：11~20dBi（450MHz~1.6GHz） | 5300 | 台 | 1 |  |
| RF负载 | 8890-300-1-14 | 1.频率：2GHz~8GHz 2.驻波比：＜2.0 | 636 | 台 | 1 |  |
| RF负载 | BCT 2080 | 1.频率：DC~2GHz 2.驻波比：＜1.1 ( DC~1GHz)； ＜1.25 (1GHz~2GHz) | 636 | 台 | 1 |  |
| 零部件抗扰度-大电流注入法测试系统 |  |  |  |  |  |  |
| 信号发生器 | SMCV100B | 1.频率：4kHz～3GHz 2.电平范围：-145dBm～+25dBm | 1060 | 台 | 1 |  |
| 功率探头 | NRP6AN | 1.频率：8kHz~6GHz 2.功率测量范围：-70dBm~+23dBm | 636 | 台 | 1 |  |
| 功率探头 | NRP6AN | 1.频率：8kHz~6GHz 2.功率测量范围：-70dBm~+23dBm | 636 | 台 | 1 |  |
| 功率探头 | NRP6AN | 1.频率：8kHz~6GHz 2.功率测量范围：-70dBm~+23dBm | 636 | 台 | 1 |  |
| 功率放大器及定向耦合器 | BBA150AB160 | 1.频率：4kHz~400MHz 2.增益：≥55dB； | 3710 | 台 | 1 |  |
| 电流注入探头 | F-120-8F | 1.频率：10kHz~400MHz 2.孔径：内径≥40mm | 1060 | 台 | 1 |  |
| 电流注入探头夹具 | FCC-BCICF-4 | 10k-400MHz 插入损耗 VSWR | 1060 | 台 | 1 |  |
| 电流探头 | F-52B | 1.频率：10kHz~400MHz 2.孔径：内径≥40mm | 1060 | 台 | 1 |  |
| 电流探头夹具 | F-MPCF2-32 | 10 Hz - 500 MHz 插入损耗 VSWR | 1060 | 台 | 1 |  |
| 低压人工网络 | ESH3-Z6 | 1.频率：100kHz~200MHz 2.电流：≥70 A（连续） 3.电压：≥DC500V | 1272 | 台 | 1 |  |
| 低压人工网络 | ESH3-Z6 | 1.频率：100kHz~200MHz 2.电流：≥70 A（连续） 3.电压：≥DC500V | 1272 | 台 | 1 |  |
| 负载 | 5-T-MN | 1.频率：DC~10GHz 2.功率：5W | 636 | 台 | 1 |  |
| 负载 | 5-T-MN | 1.频率：DC~10GHz 2.功率：5W | 636 | 台 | 1 |  |
| 负载 | 5-T-MN | 1.频率：DC~10GHz 2.功率：5W | 636 | 台 | 1 |  |
| 负载 | 5-T-MN | 1.频率：DC~10GHz 2.功率：5W | 636 | 台 | 1 |  |
| 负载 | 5-T-MN | 1.频率：DC~10GHz 2.功率：5W | 636 | 台 | 1 |  |
| 负载 | 5-T-MN | 1.频率：DC~10GHz 2.功率：5W | 636 | 台 | 1 |  |
| 负载 | 300-WT-FE | 1.频率：DC~2.4GHz 2.VSWR： DC~1GHz≤1.10:1; 1GHz~2.4GHz: ≤1.25:1; 3.功率：300W | 636 | 台 | 1 |  |
| 10dB衰减器 | 300-WA-FFN-10 | 1.频率：DC~2.4GHz 2.VSWR: ＜1.25:1， | 1060 | 台 | 1 |  |
| 20dB衰减器 | 300-WA-FFN-20 | 1.频率：DC~2.4GHz 2.VSWR: ＜1.25:1， | 1060 | 台 | 1 |  |
| 负载 | 25-T-MN | 25w,N(m),DC-4.0GHz | 636 | 台 | 1 |  |
| 负载 | 25-T-MN | 25w,N(m),DC-4.0GHz | 636 | 台 | 1 |  |
| 负载 | 1432-3 | 150W,DC-8.5GHz | 636 | 台 | 1 |  |
| 电阻 | RH500W2R2J | 2Ω，150W | 636 | 台 | 1 |  |
| 零部件抗扰度-磁场抗扰法测试系统 |  |  |  |  |  |  |
| 低频信号发生器 （任意函数发生器） | HMF2525 | 1.频率：10uHz~25MHz 2.输出电压：5 mVpp～10 Vpp (50Ω)； 3.波形：Sine, Rechteck, Pulse, Dreieck, Arbitrary； 4.分辨率：14bit | 636 | 台 | 1 |  |
| 伏特计 | 34465A | 1.电压：100mV～1000V 2.频率：3Hz～300kHz 3.DC 直流：1uA～10A； AC 交流：100uA～10A； | 636 | 台 | 1 |  |
| 伏特计 | 34465A | 1.电压：100mV～1000V 2.频率：3Hz～300kHz 3.DC 直流：1uA～10A； AC 交流：100uA～10A； | 636 | 台 | 1 |  |
| 磁场发射环 | FESP 5132 | 1.频率：DC~150 kHz; 2.磁场强度：≥750A/m连续，≥1500A/m（5分钟）； 3.最大电流： 10A 连续， 20A（5分钟）； | 2650 | 台 | 1 |  |
| 磁场发射环 | FESP 5133-1330 | 1.频率：DC~20 kHz; 2.磁场强度：最大17kA/m | 2120 | 台 | 1 |  |
| 音频放大器 | AE7224 | 1.频率：DC~300 kHz; 2.AC功率：900W RMS (DC～20kHz) | 1060 | 台 | 1 |  |
| 高性能电源 | DCPS | 1.最大输出电压：DC 60V； 2.最大输出电流：15A | 265 | 台 | 1 |  |
| 霍尔探头 | HS 5136 | 1.频率：DC~1 kHz 2.磁场强度：0-7000A/m | 2120 | 台 | 1 |  |
| 磁场强度探头 | FESP 5134-40 | 频率：5Hz~250 kHz | 2120 | 台 | 1 |  |
| 电流探头 | F-10A | 频率：10Hz~2MHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 零部件抗扰度-便携式发射机法测试系统 |  |  |  |  |  |  |
| 手持式天线抗扰度测试天线组 | NMHA 6M | 频率：26MHz~350MHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| 手持式天线抗扰度测试天线组 | 420NJ+SBA9113B | 1.频率：360MHz~2.7GHz 2.最大输入功率：20W 3.电压驻波比：1~4 | 5300 | 台 | 1 |  |
| 手持式天线抗扰度测试天线组 | 422NJ+SBA9119 | 1.频率：800MHz~6GHz 2.最大输入功率：20W 3.电压驻波比：＜8(0.9G-2.4GHz)，＜4(2.4G-6GHz) | 5300 | 台 | 1 |  |
| 1:1巴伦 | SBA9119 | 1.频率：1GHz~6GHz 2.最大输入功率：20W 3.电压驻波比：1.5~5 4.增益：-10~+2dBi | 3180 | 台 | 1 |  |
| 折叠偶极子天线 | Folded Dipole Antenna | 频率：142MHz~246MHz |  |  |  |  |
| 巴伦 | NMHB 4MM | 1.频率：9kHz~420MHz 2.驻波比：VSWR＜2 3.最大输入功率：50W | 3180 | 台 | 1 |  |
| 折叠偶极子天线 | FDAI 146 | 1.频率：142MHz~150MHz 2.驻波比：VSWR＜2 3.最大输入功率：50W | 5300 | 台 | 1 |  |
| 折叠偶极子天线 | FDAI 155 | 1.频率：151MHz~160MHz 2.驻波比：VSWR＜2 3.最大输入功率：50W | 5300 | 台 | 1 |  |
| 折叠偶极子天线 | FDAI 165 | 1.频率：162MHz~174MHz 2.驻波比：VSWR＜2 3.最大输入功率：50W | 5300 | 台 | 1 |  |
| 折叠偶极子天线 | FDAI 174 | 1.频率：166MHz~180MHz 2.驻波比：VSWR＜2 3.最大输入功率：50W | 5300 | 台 | 1 |  |
| 折叠偶极子天线 | FDAI 222 | 1.频率：215MHz~246MHz 2.驻波比：VSWR＜2 3.最大输入功率：50W | 5300 | 台 | 1 |  |
| 功率放大器 | BLWA 0260 | 1.频率：20MHz~6GHz 2.增益：50~57dB； 3.最大输入功率：0dBm 4.输出功率：≥50W（20MHz~1GHz），25W（1GHz~6GHz） 5.输入VSWR＜2:1（50Ω） | 2120 | 台 | 1 |  |
| 定向耦合器 | BDC 0210-40/150 | 1.频率：20MHz~1GHz 2.功率：150W 3.耦合度：40±1dB 4.插入损耗：≤0.1dB 5.VSWR≤1.15:1 | 636 | 台 | 1 |  |
| 定向耦合器 | BDC1060-30/500 | 1.频率：1GHz~6GHz 2.功率：500W 3.耦合度：30dB（典型值） 4.插入损耗：≤0.2dB 5.VSWR≤1.3:1 | 636 | 台 | 1 |  |
| 功率探头 | NRP6A | 1.频率：8kHz~6GHz 2.功率测量范围：-70dBm~+23dBm | 636 | 台 | 1 |  |
| 功率探头 | NRP6A | 1.频率：8kHz~6GHz 2.功率测量范围：-70dBm~+23dBm | 636 | 台 | 1 |  |
| RF切换开关 | OSP230 | 1.频率：DC~18GHz 2.插入损耗：＜0.5dB 3.VSWR≤1.5 | 2544 | 台 | 1 |  |
| 静电放电抗扰度测试系统 |  |  |  |  |  |  |
| 静电枪 | ESD NX30-AUTO | 电压：±0.2~30kV | 3180 | 台 | 1 |  |
| 静电校准靶 | CTR2 | 插入损耗（f≤1GHz）： -42.86±0.5dB 插入损耗（1GHz＜f≤4GHz）： -42.86±1.2dB | 1590 | 台 | 1 |  |
| 高阻电压表 | ES105 | 电压：± 0V ~ 100 kV | 1060 | 台 | 1 |  |
| 低压零部件电性能及瞬态抗扰度测试系统 |  |  |  |  |  |  |
| 瞬态抗扰度综合模拟器 | UCS 200N100.2 | 1. Pulse 1、2a: 1)电压：±0V~600V 2. Pulse 3a/3b: 1)电压：±0V~1000V 2)持续时间：150ns±30% 3)重复频率：0.1~200kHz | 3180 | 台 | 1 |  |
| 抛负载模拟器 | LD 200N | 电压：20V~200V 上升时间：1μs~10ms 电阻：0.5~38 Ohm | 2120 | 台 | 1 |  |
| 电源模拟器 | VDS 200Q100.2-400 | 电压：-20～+80V 电流：0~100A 频率：400Hz~250kHz | 1590 | 台 | 1 |  |
| 任意波形发生器 | Autowave | 频率：DC~50kHz 电压：±0~10V | 424 | 台 | 1 |  |
| 电源故障模拟器 | PFM 200N100.1 | 频率：DC~50kHz 电压：±0~100V 电流：100mA~100A | 1590 | 台 | 1 |  |
| 50Ω校准适配器 | KW50 | 1.同轴特性阻抗50Ω 2.阻抗：50Ω 3.衰减比：400:1（50Ω系统） | 636 | 台 | 1 |  |
| 1kΩ校准适配器 | KW1000 | 1.同轴特性阻抗50Ω 2.阻抗1000Ω 3.衰减比：1000:1（50Ω系统） | 636 | 台 | 1 |  |
| 容性耦合钳 | ACC | 电容：100pF | 848 | 台 | 1 |  |
| 大电流注入钳 | CIP 9136A | 频率：4kHz~400MHz 最大输入功率：1000W | 848 | 台 | 1 |  |
| 电流注入钳校验夹具 | PCJ 9201B | 频率：10kHz~400MHz 电压驻波比：小于4 | 848 | 台 | 1 |  |
| 匹配网络 | MN-CIP9136 | 频率：10kHz~400MHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 直接注入电容盒 | DCC Box | 电容：0.1uF和100pF | 848 | 台 | 1 |  |
| 电子开关 | BS 200N100.1 | 切换时间：300ns±20% 连续工作电流：100A 开关持续时间：10ms to 500ms； 开关重复时间：1s~10s | 2120 | 台 | 1 |  |
| 机械开关 | BSM 200N40 | 切换时间：300ns±20% 开关持续时间：50ms to 500ms； 开关重复时间：1s~10s | 2120 | 台 | 1 |  |
| 人工电源网络 | AN 200N100 | <440V | 1272 | 台 | 1 |  |
| 示波器 | MXR204B | 1.带宽：2GHz 2.采样率：16Gs/s | 1590 | 台 | 1 |  |
| 分流电阻盒 | RS-BOX | 1.电阻：10Ω、20Ω、40Ω、120Ω | 1060 | 台 | 1 |  |
| 瞬态脉冲校准套件 | CA ISO | 阻抗：0.5Ω、1Ω、2Ω、4Ω、10Ω、20Ω、50Ω | 1060 | 台 | 1 |  |
| 浪涌抗扰度和电快速瞬变脉冲群抗扰度测试系统 |  |  |  |  |  |  |
| 多功能瞬态抗扰度测试仪 | Compact NX5 bsp-1-400-16 | 1.电快速瞬变脉冲群 (1)开路电压：200V~5500V (2)脉冲重复频率：1Hz~1000kHz; 2.浪涌 (1)开路电压：160V~5000V (2)短路电流：60A~2500A (3)脉冲重复频率：最大1Hz (4)相位同步精度：0～360°，分辨率1°； | 5300 | 台 | 1 |  |
| 电源端口耦合去耦网络 | coupling NX5 bs-3-690-200.3 | 1.最大测试脉冲电压： (1）脉冲群：不小于5.5 kV； (2）浪涌：不小于5kV； 2.耦合方式：L1，L2，L3，N，PE，共模方式及其各种组合； | 5300 | 台 | 1 |  |
| 高压差分探头 | N2891A | 1.衰减比：100倍、1000倍； 2.差分电压：最大±7000V； 3.带宽：70MHz； | 1272 | 台 | 1 |  |
| 电流探头 | 101 | 1.分压比0.01V/A； 2.输出阻抗50Ω； 3.最大峰值电流50000A，最大有效值电流200A。 4.带宽：4MHz | 1272 | 台 | 1 |  |
| 脉冲群校准组件 | PVF BKIT 1 | / | 1060 | 台 | 1 |  |
| 脉冲群校准组件 | PVF 50 | 1.同轴特性阻抗50Ω 2.阻抗：50Ω 3.衰减比：400:1（50Ω系统） | 1060 | 台 | 1 |  |
| 脉冲群校准组件 | PVF 1000 | 1.同轴特性阻抗50Ω 2.阻抗1000Ω 3.衰减比：1000:1（50Ω系统） | 1060 | 台 | 1 |  |
| 谐波闪烁测试系统 |  |  |  |  |  |  |
| 三相可编程交直流电源 | NETWAVE 67.5-400 | 1.输出功率：不小于67kVA（交流）；不小于72kW（直流）； 2.输出电压：交流最大输出：400 V (L-N), 690 V (L-L)；直流最大输出：DC±1120V； 3.输出频率：DC～5,000Hz； | 2120 | 台 | 1 |  |
| 三相谐波闪烁测量分析仪 | DPA 503N | 1.频率:15Hz～3000Hz 2.电压输入范围:10V～530Vrms，4.0kVpeak； 3.谐波测试范围：1～40次谐波 | 3180 | 台 | 1 |  |
| 三相闪烁阻抗 | AIF 503N75.4 | 1.线电压:400V±10%； 2.线频率:47Hz～63Hz； 3.参考阻抗:50Hz：RA=0.24 Ω；XA=0.15 Ω；RN=0.16 Ω；XN=0.10 Ω; 4.测试阻抗：50Hz：RA=0.15 Ω；XA=0.15 Ω；RN=0.10 Ω；XN=0.10 Ω; | 3180 | 台 | 1 |  |
| 谐波闪烁比对源 | HFG01KIT01 | 1.谐波电流：40 次 ； 2.谐波频率：50 Hz至2 kHz； 3.闪烁干扰：1 Hz和8.33 Hz； | 3180 | 台 | 1 |  |
| 高压零部件电性能及瞬态抗扰度测试系统 |  |  |  |  |  |  |
| 音频功率放大器 | AMP 200N2 | 1.内置信号发生器 （1）频率范围：DC，10Hz～500kHz（正弦）； （2）输出电压：-10～+10V； 2.内置放大器特性 (1)频率范围：DC～500kHz； (2)信号功率：1000W（标称）； 3.内置测量单元特性： (1)频率范围：10Hz～250kHz； (2)精度：优于5%； (3)电流测量范围：1mA～30Arms(100mV/A档)；10mA～300Arms (10mV/A档)； (4)电压测量范围：17mV～70Vrms。 | 2120 | 台 | 1 |  |
| 低频耦合网络 | CN 200N200 | 1.频率：10Hz～500kHz； 2.音频功率：不小于2*200W； 3.次级电流：不小于200A； 4.变压比：2:1； | 1060 | 台 | 1 |  |
| 纹波测试电容盒 | C-BOX 10/100-1000 | 1.电压：700VAC，1000V DC； 2.电容值：10uF、100uF | 1060 | 台 | 1 |  |
| 电流探头 | N2781B | 1.带宽：10MHz 2.电流测量范围：连续150A，瞬时300A | 848 | 台 | 1 |  |
| 电流探头电源 | N2779A | —— | 848 | 台 | 1 |  |
| 高压差分探头 | N2790A | 1.衰减比：50倍、500倍； 2.差分电压：最大±1400V； 3.带宽：100MHz； | 636 | 台 | 1 |  |
| 抗扰度测试主机 | NSG 4070C2-80 | 频率：150kHz～230MHz | 3180 | 台 | 1 |  |
| 高压人工网络 | HV-AN 150 | 1.频率：100kHz~200MHz 2.电流：150 A, 60 min 3.电压：AC500V，DC1000V | 4240 | 台 | 1 |  |
| 高压人工网络 | HV-AN 150 | 1.频率：100kHz~200MHz 2.电流：150 A, 60 min 3.电压：AC500V，DC1000V | 4240 | 台 | 1 |  |
| 巴伦 | BAL4070 | 1.频率：1MHz～10MHz 2.最大功率80W 3.传输比：50Ω非平衡-100Ω平衡 4.插入损耗：＜0.5dB | 1060 | 台 | 1 |  |
| 阻抗模拟器 | BNB 8653 | 1.电压：DC0V~1000V 2.最大直流电流： 300 A / 2 x 100 mΩ 300 A / 2 x 50 mΩ 600 A / 2 x 25 mΩ 850 A / 2 x 10 mΩ 3.自电感：0.5 μH 4.LISN感抗：2 x 1 μH | 2120 | 台 | 1 |  |
| 衰减器 | ATN 6150 | 1.频率：DC~1000MHz 2.插入损耗：6 dB ±0.5 dB 3.驻波比：VSWR≤1:1.25 | 1060 | 台 | 1 |  |
| 巴伦校准附件 | CAS BAL4070 | 频率：50kHz~100MHz | 1060 | 台 | 1 |  |
| 射频终端 | A 50-N-200W | 1.最大功率：200W | 636 | 台 | 1 |  |
| 射频终端 | A 50-N-200W | 最大功率：200W | 636 | 台 | 1 |  |
| / | / | / |  |  |  |  |
| 高压直流电源 | D1000-100-1000-350-EVD | 0~1000V 0~350A | 2120 | 台 | 1 |  |
| 电池模拟器 | D1000-500-1600-800-EVS-S | 0~1600V 0~800A | 2120 | 台 | 1 |  |
| 新能源电机加载测功机系统 |  |  |  |  |  |  |
| 低速大扭矩测功机 | LN7400M | 1.额定功率：≥500kW 2.最高转速：≥6000r/min 3.额定扭矩：≥3300Nm | 5300 | 台 | 1 |  |
| 高速小扭矩测功机 | LN8 250M | 1.额定功率：≥250kW 2.最高转速：≥15000r/min 3.额定扭矩：≥500Nm | 5300 | 台 | 1 |  |
| 测功机用变频器 | M700-DFSR | 1.输入电压：三相380V±15% 2.额定功率：≥500kW 3.转矩控制：额定时±3% 4.速度控制：额定速度的0.01% | 2120 | 台 | 1 |  |
| 底盘测功机 | CDM-37.5-H-6MOT-EMC | / | 5300 | 台 | 1 |  |
| 转向机器人 | Robot-TDR | / | 6360 | 台 | 1 |  |
| 整车EMI测试系统 |  |  |  |  |  |  |
| EMI测试接收机 | ESW26 | 频率：1Hz~26.5GHz | 3180 | 台 | 1 |  |
| RF切换开关 | OSP220 | 频率：DC~18GHz | 1272 | 台 | 1 |  |
| 环天线 | HFH2-Z2E | 频率：9kHz~30MHz | 3180 | 台 | 1 |  |
| 棒天线 | HFH2-Z6E | 频率：9kHz~30MHz | 3180 | 台 | 1 |  |
| 对数周期天线 | HL562E | 频率：30MHz~6GHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| 双脊宽带喇叭天线 | HF907 | 频率：0.8GHz~18GHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| CISPR25车载天线组 | CISPR25 | 频率：1.8M-5.925GHz | 8480 | 台 | 1 |  |
| 阻抗匹配单元 | VHIC9260 | 频率范围：9 kHz – 30 MHz | 3180 | 台 | 1 |  |
| 交流人工网络 | ENV432 | 频率：150kHz~30MHz | 2120 | 台 | 1 |  |
| 交流人工网络 | ENV4200 | 频率：150kHz~30MHz | 2120 | 台 | 1 |  |
| 高压人工网络 | NNHV 8123-800R | 频率：100kHz~150MHz | 2120 | 台 | 1 |  |
| 高压人工网络 | NNHV 8123-800R | 频率：100kHz~150MHz | 2120 | 台 | 1 |  |
| 阻抗稳定网络 | CAT3 8158 | 频率：150kHz~30MHz | 1696 | 台 | 1 |  |
| 阻抗稳定网络 | CAT5 8158 | 频率：150kHz~30MHz | 1696 | 台 | 1 |  |
| 阻抗稳定网络 | NTFM 8158 | 频率：150kHz~30MHz | 1696 | 台 | 1 |  |
| 阻抗稳定网络 | PILOT-ISN | 频率：150kHz~30MHz | 1696 | 台 | 1 |  |
| 电流探头 | F-75B | 频率：1kHz~500MHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 前置放大器 | SCU01F | 频率：10kHz~1GHz | 1060 | 台 | 1 |  |
| 前置放大器 | SCU18F | 频率：1GHz~18GHz | 1272 | 台 | 1 |  |
| 脉冲限幅器 | VTSD9561F-N | 频率：DC~200MHz | 1060 | 台 | 1 |  |
| 表面电流抑制器 | / | / | 3180 | 台 | 1 |  |
| 高阻抗电容式 电压探头 | CVP 9222C | 频率：9kHz~100MHz 1.修正系数/电压分压系数：覆盖频率：9kHz~100MHz | 1590 | 台 | 1 |  |
| 负载 | 25-T-MN | 1.VSWR:覆盖频率范围：0.1MHz~3GHz、VSWR≤1.25 | 636 | 台 | 1 |  |
| 负载 | 25-T-MN | 1.VSWR:覆盖频率范围：0.1MHz~3GHz、VSWR≤1.25 | 636 | 台 | 1 |  |
| 梳状波信号发生器 | YRS02 | 频率：9kHz~1GHz | 1590 | 台 | 1 |  |
| 梳状波信号发生器 | CGE01 | 频率：50MHz~18GHz | 1590 | 台 | 1 |  |
| 偏置单元 | ZNBT-60-1W+ | 频率：2.5MHz~6GHz | 106 | 台 | 1 |  |
| 整车EMS测试系统(车外辐射源法) |  |  |  |  |  |  |
| 信号发生器 | SMB100B | 频率：8kHz~1GHz | 1590 | 台 | 1 |  |
| 功率计 | NRX | 9-6GHz | 1272 | 台 | 1 |  |
| 功率探头A | NRP6A | 9kHz - 6GHz, -68dBm~+23dBm | 1272 | 台 | 1 |  |
| 功率探头B | NRP6A | 9kHz - 6GHz, -68dBm~+23dBm | 1272 | 台 | 1 |  |
| RF切换开关 | OSP220 | 频率：DC~18GHz | 1272 | 台 | 1 |  |
| 场强探头 | Lsprobe | 频率：10kHz~8GHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| 功率放大器 | BBL200-A10000 | 频率：9kHz~225MHz | 2120 | 台 | 1 |  |
| 功率放大器 | BBA150-BC2000 | 频率：80MHz~1GHz | 3180 | 台 | 1 |  |
| 带状线 | S35012 | 频率：9kHz~30MHz | 2120 | 台 | 1 |  |
| 对数周期天线 | S12014-5 | 20MHz~220MHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| 对数周期天线 | S23011-4 | 220MHz~2GHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| 信号发生器 | SMB100B | 频率：8kHz~6GHz | 1590 | 台 | 1 |  |
| 功率计 | NRX | 1.频率：10kHz~6GHz 2.功率测量范围：-60dBm~+18dBm | 848 | 台 | 1 |  |
| 功率探头A | NRP18P | 1.校准因子:覆盖范围频率：50MHz~18GHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 功率探头B | NRP18P | 1.校准因子:覆盖范围频率：50MHz~18GHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 功率探头C | NRP6A | 频率：0.009MHz~6GHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 功率探头D | NRP6A | 频率：0.009MHz~6GHz | 848 | 台 | 1 |  |
| RF切换开关 | OSP220 | 1.频率：1MHz~18GHz、K11~K16端口 | 1272 | 台 | 1 |  |
| 功率放大器 | BBA150-D800E400 | 频率：D800(690MHz~3.2GHz)、E400(2.5GHZ~6GHz) | 2120 | 台 | 1 |  |
| 宽带高增益喇叭天线 | BBHA 9120 J | 频率：800MHz~6.2GHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| RF负载组 | 1456-3 | 1.衰减：覆盖频率范围：0.15MHz-3.0GHz 2.电压驻波比：覆盖频率范围：0.15MHz-3.0GHz | 848 | 台 | 1 |  |
| RF负载组 | 1473-3 | 1.电压驻波比：覆盖频率范围：0.1MHz-6GHz | 848 | 台 | 1 |  |
| RF负载 | 8890 | 1.电压驻波比：覆盖频率范围：0，1MHz-2.4GHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 负载 | 8645B230 | 1MHz~900MHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 整车EMS测试系统(车载发射机模拟法) | / | / |  |  |  |  |
| 功率放大器 | BBA150-A200BC250D30E30 | 频率：10kHz~6GHz | 2120 | 台 | 1 |  |
| 车内天线组 | Ant-IN | 频率：1.8MHz~6GHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| 车外天线组 | Ant-OUT | 频率：1.8MHz~6GHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| 定向耦合器 | BDC0100-40 | 频率9kHz~1GHz | 1590 | 台 | 1 |  |
| 定向耦合器 | BDC1060-30 | 频率:1GHz~6GHz | 1590 | 台 | 1 |  |
| 整车电磁辐射抗扰度(大电流注入法)测试系统 |  |  |  |  |  |  |
| 信号发生器 | SMCV100B | 频率：4kHz~3GHz | 1590 | 台 | 1 |  |
| 功率探头A | NRP6AN | 频率范围：0.009MHz~6GHz 1.校准因子:覆盖范围频率：0.009MHz~6GHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 功率探头B | NRP6AN | 1.校准因子:覆盖范围频率：0.009MHz~6GHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 功率探头C | NRP6AN | 1.校准因子:覆盖范围频率：0.009MHz~6GHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 功率放大器 | BBA150-A160BC160 | 频率：9kHz~1GHz | 2120 | 台 | 1 |  |
| 电流注入探头 | F-120-8F | 频率：10kHz~400MHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 电流注入探头夹具 | FCC-BCICF-4 | 频率：10kHz~400MHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 电流注入探头 | F-070601-1008-1 | 频率：400MHz~1GHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 电流注入探头夹具 | F-070601-1008-2 | 频率范围:4kHz~3GHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 电流探头 | F-52B | 频率：10kHz~400MHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 电流探头夹具 | F-MPCF2-32 | 10 Hz - 500 MHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 电流探头 | F-220121-1005-1 | 频率：10kHz~1GHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 负载 | 300-WT-FE | 频率：DC~2.4GHz | 636 | 台 | 1 |  |
| 10dB衰减器 | 300-WA-FFN-10 | 1.VSWR: 覆盖频率范围：0.009MHz~2.4GHz 2.衰减：覆盖频率范围：0.009MHz~2.4GHz | 1060 | 台 | 1 |  |
| 20dB衰减器 | 300-WA-FFN-20 | 频率：DC~2.4GHz | 1060 | 台 | 1 |  |
| 手持式频谱分析仪 | FSH8 | 频率：9kHz~8GHz | 1696 | 台 | 1 |  |
| 高频近场探头组 | XF1 | 频率：30MHz~6GHz | 2120 | 台 | 1 |  |
| 前置放大器 | PA303 | 频率：100kHz~3GHz | 2120 | 台 | 1 |  |
| 低频近场探头组 | FS-SET7100 | 频率：9kHz~1GHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| 手持全向天线组 | TS-EMF | 频率：9kHz~6GHz | 5300 | 台 | 1 |  |
| 放大器 | HZ-16 | 频率范围：9kHz~6GHz | 1272 | 台 | 1 |  |
| 宽带无线电通信测试仪 | CMW500 | 功率范围：-50 dBm ～ 9 dBm 频率范围：150 MHz ～ 6000 MHz | 848 | 台 | 1 |  |
| 5G 一体化信令测试仪 | CMX500 | 功率范围：-50 dBm ～ 9 dBm 频率范围：450 MHz ～ 8000 MHz | 2120 | 台 | 1 |  |
| GNSS安全检测工具 | GNSS | 射频信号载波频率偏差： GPS：L1/L2/L5 BDS：B1I/B2I/B3I/B2a/B1C GLONASS：G1/G2 Galileo：E1/E5a/E5b 内部时基频率特性： 相对频率偏差 (A) 1秒频率稳定度 (σ) | 1060 | 台 | 1 |  |
| 直流稳压源 | N6974A | 80V 25A | 424 | 台 | 1 |  |
| 高性能示波器 | RTO6 | 垂直偏转系数误差：5mV～5V/div 扫描时间系数误差：5ns～5s/div 频响：1GHz 上升时间：脉冲响应 内触发灵敏度：1GHz 外触发灵敏度：1GHz 扫描线性：20ns/div 输入电阻：1MΩ | 848 | 台 | 1 |  |
| 屏蔽箱 | SYK-500C | 100MHz～2000 MHz； 2000MHz～3000MHz； 3000MHz～6000MHz； | 1060 | 台 | 1 |  |
| 程控直流电源 | eTM-3030PC | 30V 30A | 424 | 台 | 1 |  |

注：

1、选购件不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

2、如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

3、需写明含税价、不含税价格、税率。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款条件 | 半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票） |  |  |
| 服务要求 | 严格按照技术协议书中服务要求执行 |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件10 服务承诺函

项目名称：

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件12投标文件封面及封口格式

封面格式：

投标文件 （1正本/ 副本） 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期

### 附件13 SRM非生产供应商注册操作手册（登录界面可下载完整版操作手册）

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批（具体注册流程详见登录页-供应商用户手册）

### 附件14 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：详见注册成功后短信

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

### 附件15技术标评分标准

技术标评审表（100分）

| 类别 | 评标因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务 部分 (30 分) | 业绩证明 | 供应商提供近三年以来类似业绩（类似业绩指：汽车相关行业计量校准业绩20万以上）(以合同签订时间为准，同时提供合同，加盖供应商公章)，每提供 1 份业绩得 2分，该项满分为 10 分。 | 10 |
|  | 履约能力 | 具备 CNAS 实验室认可证书和检验检测机构资质认定证书（CMA），通过 CNAS 认可能力范围针对本次服务开展的项目覆盖率达到 80%（含 80%）-90%（不含 90%）得 5 分； 具备 CNAS 实验室认可证书和检验检测机构资质认定证书（CMA），通过 CNAS 认可能力范围针对本次服务开展的项目覆盖率达到 90%以及上得 10 分。该项满分为 10 分。 | 10 |
|  | 项目团队 | 1、拟安排的项目主要团队成员需为投标人自有员工(提供社保证明作为评审依据)在此基础上进行以下评审项目负责人、技术负责人和质量负责人均同时具备高级工程师证书和一级注册计量师证书的，得3分，否则不得分 - 除项目负责人、技术负责人和质量负责人外主要检测人员具有一级注册计量师资格证，每人得0.5分，满分5分。 3、除项目负责人、技术负责人和质量负责人外其他人员具备高级工程师证，每人得0. 5分，满分2分。以提供的相关证书和单位为其缴纳社保(开标截止日前近6个月)相关材料证明为准。 | 10 |
| 技术 部分 (70分) | 需求响应 | 根据供应商提供的技术服务对采购文件采购需求中技术服务要求内容条款的响应程度进行打分，对能力要求、服务方式要求、服务措施要求、服务时间要求、其他要求等进行打分： 以上内容完整、符合现行法律法规、合理可行得10分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容不完全符合现行法律法规规定或内容简单、不合理、脱离实际或不利于项目实施的扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 项目需求 分析及理 解 | 供应商针对本项目服务内容进行需求分析和理解，包括但不限于重难点把握、服务模式、内容、目标等方面进行评审： 以上内容完整、符合现行法律法规、合理可行得10分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容不完全符合现行法律法规规定或内容简单、不合理、脱离实际或不利于项目实施的扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 技术实力 | 1.投标人具有全国计量行业技术委员会委员，具备至少一个3分，不具备0分； 2.自2020 年1 月1 日以来（以标准发表时间为准），投标人主持（或参与）编写国家或省部级以上计量检定规程（校准规范）的，每具有一项得1 分，满分7 分。 注：1.提供有效证明材料扫描件，及投标人为其缴纳的社保（开标截止日前近6个月）相关材料并加盖投标人公章，否则不得分。 2.提供计量检定规程（校准规范）的关键页扫描件并加盖投标人公章，文件资料须体现出投标人名称，否则不得分。 | 10 |
|  | 实施方案 | 根据供应商提供的服务总体实施方案打分，包含但不限于实施计划、拟投入人员组织架构及安排、服务方式、服务进度保证措施、质量保证措施等服务措施，详实、合理、可行。且满足磋商文件要求的第三章采购需求。 以上内容完整、符合现行法律法规、合理可行得15分，每缺少一项内容扣3分，每有一项内容不完全符合现行法律法规规定或内容简单、不合理、脱离实际或不利于项目实施的扣1分，扣完为止。 | 15 |
|  | 技术服务 响应时间 优化 | 为响应采购人临时或紧急校准要求，能迅速响应并到达现场处理校准任务，供应商需在山东省内建有专业的计量校准实验室（需提供CNAS认可附件场所地址（或关键场所地址）作为证明文件），并针对特殊情况下（节假日期间、规定时限内等）的任务保障能力以及时间响应能力：能为客户提供近距离、本地化加急服务，得15分。 未在山东省内建有计量校准实验室的，或未能提供相关证明资料的，不得分。 | 15 |
|  | 应急预案 | 根据供应商提供的应急预案进行打分，包括在突发特殊情况的应急保障预案（如停电、恶劣天气、临时加急等）、公共卫生事件应急预案（如：防疫封控、紧急隔离）: 以上内容完整、符合现行法律法规、合理可行得10分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容不完全符合现行法律法规规定或内容简单、不合理、脱离实际或不利于项目实施的扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 合计 |  | 100 |

第二章技术协议书

一、项目说明

一、项目说明

项目名称：产品试验检测中心EMC试验室电磁兼容及信息安全设备计量检定校准服务

项目地点：济南市高新区华奥路777号、

项目概况：

本次EMC试验室电磁兼容及信息安全设备计量检定校准服务项目主要招标可以计量检定校准汽车整车及零部件电磁兼容类及信息安全仪器设备的国内较专业的校准机构，仪器设备累计300余件，如EMI测试接收机、喇叭天线、高低压人工网络、阻抗稳定网络、功率探头、电流探头、磁场发射环、前置放大器、功率放大器等，根据招标方校准需求采用，费用据实结算。

二、服务要求

1.投标人应满足招标人仪器设备清单中70%及以上的仪器设备自检定/校准能力，对仪器设备清单中不具备自检定校准能力的仪器设备，投标人应取得招标人许可的条件下优先委托有相应资质能力的检测机构开展检定/校准。

2.按照招标人仪器设备清单，投标人应在仪器设备清单的备注中注明是否具备能力，若发现检定/校准资质能力与承诺不符，将被列入《黑名单》。

3.仪器设备清单中能够在招标人现场进行检定校准的仪器设备，由投标人在招标人现场进行检定校准，对不能在现场检定校准的仪器设备，由投标人负责到招标人现场自取，并在14个工作日内检定校准完成后返还招标人现场（极特殊情况须经招标人同意）。

4.对检定校准不合格计量器具，投标人应向招标人出具不合格结果通知单，通知单应注明不合格项目。对于不合格项目能够通过微调达到合格的仪器设备，投标人应给予免费调整和二次检定校准并出具合格证书；无法微调合格，需要修理（更换配件、拆解）的计量器具，由投标人联系招标人并提供维修建议，由招标人确认是否采纳。

5.针对招标方新增仪器设备，按照清单中同类仪器设备合同价格执行。

6.投标人完成检定校准后，出具的检定校准证书加盖CNAS标志，证书内需要明确不确定度。

7.招标人向投标人发出检定/校准计划后，投标人应2个工作日内作出回复，并在1个月内完成检定/校准并出具证书。因投标人原因造成招标人仪器设备超期，投标人将被列入《黑名单》；因仪器设备超期造成招标人损失，投标人将被列入《黑名单》并赔偿招标人因仪器设备超期带来的相应损失。

8.本项目计划签订开口协议，根据招标方需求进行计量检定校准。

三、技术要求

1.仪器设备的周期检定、校准服务，满足《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《计量检定规程》、《计量检定校准规范》、《法定计量检定机构监督管理办法》等计量法律、法规、规章的相关规定，确保检测工作的平稳进行，保证服务质量符合企业要求。

2.投标人通过CNAS认可和检验检测机构资质认定证书（CMA），并持续保持有效。

3.供应商须为在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照复印件。

4.供应商须具备CNAS认可的计量校准实验室资质 ，提供有效的资质证书复印件，。

5.供应商自2023年1月1日至本项目响应文件递交截止之日止（以合同签订时间为准），在中国境内已签合同的同类服务项目须不少于5个（同类服务指：为汽车整车和零部件领域EMC电磁兼容及信息安全仪器设备提供计量服务），须提供合同关键页复印件或设备计量相关证明。注：合同内容至少应包括服务名称、合同签订日期、合同签订方名称等内容。合同中涉及商业机密的部分可隐去。

四、其他要求及说明

1.投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。

2.其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

3.若招标人对投标人检测能力提出质疑且投标人与招标人不能商议解决，投标人应将仪器设备送招标人认可的有相关资质的国家法定计量检定机构进行检定/校准，检定/校准费用由投标人出具。

4.招标人委托投标人检定/校准仪器设备，其送检及返回运输、包装均由投标方负责，招标人不承担任何费用，若由于运输和包装不当导致招标人计量器具在运输过程中造成损失的，损失由投标人负责。

5.投标人应遵守招标人关于安全等相关要求。

6.投标人应可免费提供业务相关技术培训交流。

7.因投标人原因造成仪器设备丢失的，由投标人赔偿招标人同品牌同型号的仪器设备；因投标人原因造成计量器具损坏的，由投标人组织维修，无法维修的，由投标人赔偿招标人同品牌同型号的仪器设备。