中国重汽集团青岛重工有限公司

光栅式车辆轮廓全自动测量系统采购项目

招标文件

项目编号：ZBGL2026060173

招 标 人：中国重汽集团青岛重工有限公司

2026 年5月

第一部分  招标公告

一、项目名称

项目名称： 光栅式车辆轮廓全自动测量系统

二、招标内容

1、光栅式车辆轮廓全自动测量系统。

2、具体要求详见《招标内容和要求》。

3、招标形式：公开招标。

三、项目安装地点

青岛重工公司西门地磅（青岛市高新区锦荣路369号）

四、投标说明

1、投标条件

1）投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

2）公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；公司注册资本不少于壹佰万元（人民币）；经营范围满足招标项目需求；

3）投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；

4）具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息或上述信息已被移除。投标人须提供信用中国截图（加盖公章）。

5）投标人在近三年内在经营活动中无违法记录（信用中国截图）。

6）投标人须提供近三年(2023年1月1日至今)类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认），光栅式车辆轮廓全自动测量系统应为国内品牌，2023年以来有过类示产品生产业绩，投标方需提供相关机型的业绩清单，上传其中合同原件。为需方到投标方及用户考察调研提供便利条件。

7）具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

8）投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。

9）投标人须提供近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）。

10）投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章）；

11）投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

12）投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

13）投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

14）投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

15）投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

16）本次招标项目不接受代理商、联合体投标。

2、报价

（1）本次招投标为公开招标，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式。评标流程以及规则详细见投标人须知。

（2）投标人自行勘察现场，进行合理报价。

（3）所有的报价货币单位为：（人民币）元（所有报价均为含税运价格，税率13%）。

3、付款方式：

3.1半年期承兑汇票。

按照3：3：3：1执行

（1）合同生效后，投标方提交金额为合同价款30%增值税专用发票，经甲方依照财务制度审核无误后次月底支付，该笔价款作为合同的预付款。

（2）设备全部到货后，投标方提交金额为合同价款30%增值税专用发票，经甲方依照财务制度审核无误后次月底支付，该笔价款作为合同的设备到货款。

（3）设备经安装、调试最终验收合格后中标方提交金额为合同价款40 %增值税专用发票（税率13%）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后支付合同总额的30%：

（4）合同总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满2年后，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

4、交货期

自接到中标通知书之日起30天内完成安装调试，如因发包方生产任务、场地清理等原因不适合施工的，可根据发包方要求适当延期施工，施工现场应设置隔离柱、警戒线等防护措施。

5、质保期

质量保修期自设备验收合格之日起计算，设备整机质保期为2年。

6、投标保证金

6.1投标保证金的形式：银行转账

6.2投标保证金的金额：人民币  5000  元

6.3投标保证金需在2026年6月29日16点前以银行转账形式交公司财务部，并备注中国重汽集团青岛重工有限公司光栅式车辆轮廓全自动测量系统项目，逾期缴纳的投标方将无法参与招投标。

招标人银行账户信息如下：

账号：2338 1295 3732

银行行号：1044 5210 5017

开户行：中国银行股份有限公司青岛城阳支行

单位名称：中国重汽集团青岛重工有限公司

注：有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）截至开标前2天，投标人无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

（2）投标人递送文件后，无正当理由放弃投标的；

（3）自中标（成交）通知书发出之日起10日内，中标人无正当理由不签订合同的；

（4）投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

（5）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的、在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

五、议程安排

1、发标时间：2026年6月17日

2、发布招标方式

中国重汽官网→快讯中心→通知公告栏公布

注意：此渠道为官方唯一发布渠道，切勿相信其他来源的信息。

- 答疑时间：

现场勘查：2026年6月23日-2026年6月30日

答疑时间：截止至2025年6月30日下午17：00点前，逾期不受理

答疑方式：电话、书面或电子邮件

联 系 人：王明成

电    话：13792832167

4、投标报名截止时间：2026年6月23日下午17：00点前，逾期不受理。

联 系 人：孔维国

电    话：15376906196

邮    箱： kongweiguo@sinotruk.com

- 5、开标时间：2026年7月2日上午 9：00（以电话通知为准）。

- 6、开标地点：办公楼二楼第三会议室（暂定）。

地    址：山东省青岛市高新区锦荣路369号

六、投标报名

凡有意参加投标者，可按照以下流程进行报名：

第一步：进行重汽E采通账户注册，并完成手机绑定（详见：第五部分 非生产供应商注册操作手册）。

第二步：在重汽E采通进行应标操作。应标所需资料明细如下：

投标人报名表（附件9）（加盖公章）；

营业执照副本复印件（加盖公章）；

法定代表人身份证或法定代表人授权委托书原件（加盖公章）；

法人或授权代表人身份证（复印件，加盖公章）；

投标人基本情况表（附件2）（加盖公章）；

业绩证明文件：投标人自2023年1月1日起具有类似成功业绩的至少1个案例的合同彩色扫描件；

信用中国截图【报名日期前5日内“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）查询本单位未被列入联合惩戒失信人名单的网页截图】；

投标保证金回执截图（加盖公章）；

公司人员社保投保证明（加盖公章）；

近三年的企业财务报表及相关资料；

企业最近半年完税证明；

年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

以上资料准备好后在重汽E采通中进行应标操作。上传资料要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录。

第二部分  投标人须知

一、投标文件

1、投标报价语言及计量单位

1.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

1.2 除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

2、投标文件组成

投标人的投标文件由资格证明文件、技术标、商务标和开标一览表共四部分构成，技术标、商务标、开标一览表和资质文件请分开单独密封，如因密封问题造成的废标等后果均由投标方承担：

（1）资格审查文件一份，单独密封。

（2）技术文件正本一份和副本四份，正、副本密封在一起，正本在最上，单独密封。

（3）商务文件正本一份和副本四份，正、副本密封在一起，正本在最上，单独密封。

（4）USB接口设备存储的电子版投标文件一份（包含投标文件全部内容，PDF及word格式各一份，），单独密封；（USB接口存储设备不退还）

（5）单独密封的开标一览表一份

注1：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以下内容。

注2：以下需（可）提供的招标文件均需加盖公章。

注3：（资格审查文件、技术文件、商务文件、开标一览表分别密封，不得在同一密封袋内）

2.1资格证明文件包含：

（1）营业执照副本（加盖公章）；

（2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书原件（加盖公章）；

（3）法人或授权代表人身份证（复印件+原件）；

（4）信用中国截图（加盖公章）；

（5）投标保证金回执截图（加盖公章）；

（6）投标人自2023年1月1日起具有类似成功业绩的合同原件或彩色打印件。

（7）招标文件要求的其它必要资格文件。

2.2商务部分文件包含：

- 投标函；

- 开标一览表；

- 货物说明一览表；

- 商务条款偏离表；

- 备品备件、易损件和专用耗材明细表；

- 服务承诺函；

- 设备质量承诺函；

- 对本项目招标文件及“合同条款”的认同及优惠条件说明；

- 投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明（如有）；

- 税务部门开局的依法缴纳税收的证明（如有）；

- 在以往的招投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为的承诺；

- 投标人认为对其投标有利的其他资料。

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

2.3技术部分文件包含：

为提高评标效率，请投标人按照技术部分所列的资料清单内容及顺序编制技术部分投标文件，如投标人未按照以下内容及顺序编制投标文件技术部分，可能会影响技术部分得分，请各投标单位务必注意。

- 设计方案：能够提供最佳设备配置方案，系统设计方案完善且可行，符合本次供货任务实际情况的说明及证明材料。

- 工艺水平及主要技术参数：能够提供证明其工艺水平及制造保障能力证明材料及所报产品的主要技术参数对招标文件技术参数要求符合及响应程度。

- 主要配置：对系统等部件的品牌，驱动方式等主要配置的说明及证明材料；

- 软件系统：要求所使用软件系统必须为正版，无版权纠纷。

- 经营业绩一览表；（附件10）（类似业绩着重标注）；

- 供货周期（注意本条不影响商务部分关于施工期的表述，但不得和商务部分矛盾），应提供详细的供货计划或生产加工计划，有详细的确保满足供货期基本要求或能在保证质量的前提下提前交货措施的说明及证明材料；

- 质保期及售后服务：质保期是否响应或优于招标文件要求，售后服务措施得当，体系完整等方面的说明及证明材料；

- 近三年经审计事务所审计并盖章的企业财务报表及相关资料；

- 产品关键元器件明细表；

- 产品制造、安装、验收标准；

- 产品设计、制造、指导安装实施方案；

- 投标单位针对本次项目提出合理化建议；

- 主要产品样本（彩页）；

- 按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件；

- 投标人需提交的其它资料。

3、投标文件的装订、密封和标记

3.1投标文件的装订

投标人必须将投标文件按照投标文件组成的顺序装订成册，并在首页编制“投标文件目录”。

3.2投标文件的密封、标记详见《附件12》

4、投标报价

4.1投标报价包括：全部（全新）消耗物品价、专用工具价、拆卸费、吊装费、安装费、调试费、运杂费（包括现场卸车费）、人工费、验收、服务费、资料费、税费、基建费用（减震沟、风道、地极孔等）等所有费用的总和。所有投标均以人民币报价。

4.2投标人要按投标规格名称、投标报价明细表（附件3、附件4）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

4.3对于非标准货物的投标，还应填分解报价表（分解报价表格式由投标人自行设计）。

4.4投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

4.5招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4.6 投标人须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价为准，并根据单价修正总价。评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的总价为准，并修改单价。

4.7如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

4.8投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

4.9最低报价不能作为中标的保证。

5、投标文件签署

5.1投标文件应加盖投标人单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人（或负责人）或其委托代理人签字。

5.2本招标文件提供的投标文件式中，标注有盖公章、签字之处，应有投标人的盖章、委托代理人的签字或法定代表人（或负责人）的签字。

5.3投标单位法人或委托代理人亲自签署。由委托代理人签字的投标资格证明文件中须附授权委托书。

5.4签字须使用黑色或蓝色不可退色签字笔。

注：投标人代表必须按招标文件的规定签署投标文件（正本、副本及各附件）。

6、投标有效期

6.1本项目投标有效期：自开标之日起 60个日历天。

注：投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，该投标文件按无效投标处理。

6.2特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

7投标文件递交

7.1投标文件递交时间和地点

- 本次招标以重汽E采通线上投标为准，投标截止时间：2026年6月30日上午12:00（北京时间）。

- 纸质投标文件递交地点：中国重汽集团青岛重工有限公司412室（暂定）

- 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件电子版在重汽E采通上上传并做投标操作。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标人另行通知规定的时间递交。

2.4.2投标文件签收

- 招标文件电子版（U盘）除随同纸质版投标文件一同递交外，还需按照时间节点要求在重汽E	采通上进行应标、投标等操作，并同时上传相关资料。

- 投标截止时间后对投标人已提交的投标文件不予退还。

2.4.3投标文件修改与撤回

- 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人。

- 任何修改内容必须由投标人的法定代表人（或负责人）或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人（或负责人）或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。由委托代理人签字的投标资格证明文件中须附授权委托书。

- 投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。

- 投标有效期内不得撤回投标。

二、开标与评标

8、开标

8.1本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施。

8.2本项目开标时间和地点见投标人须知。开标会议由招标人组织并主持。招标人和招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

8.3开标程序

（1）宣布开标会议开始并宣读开标纪律。

（2）介绍与会人员。

（3）核验投标人资格证明文件。

（4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

（5）经确认无误后，由工作人员当众拆封技术标书，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。

（6）由工作人员当众拆封入围商务标投标方的开标一览表和商务标书，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认。

（7）进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多轮评标模式，最终根据商务标得分确定各投标人排序，原则上按照合理最低价选择中标厂家。

9、评标

9.1评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评标，提出书面评标报告，并向招标人推荐中标候选人排序名单。

9.2评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中恪守以下原则：

（1）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

（2）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评审。

（3）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的评审意见承担个人责任。

（4）保密性原则：招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

（5）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

（6）本次评标采用技术标和商务标多轮招标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标进行综合评定和打分，确定进入商务标评审资格的投标方（技术标评分不带入商务标）；然后进行商务标评审，招标人有权根据项目情况，采取多轮评标模式，原则上按照合理最低价选择中标厂家。

出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标：

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（5）招标人认为其他应终止招标的情形。

9.3评审方法

评标委员会采用“综合实力最强，投标人的社会信誉好，能够最大限度满足招标文件中规定的各项标准，并且投标报价合理”的方法依次对各投标人进行综合评审，并进行打分，形成推荐中标人。施工流程方案：对标的物的保管、拆卸、吊装、搬运、指定位置安装、连接、调试、试运转、验收等编制详细的方案，保证安装调试后设备的技术状态满足投标方使用要求；制定详细的施工计划，该计划包括但不限于设备的拆卸、安装以及各项安全保证措施、施工周期、质保期、售后服务等相关说明及证明材料；

评分细则（满分100分）

| 评分因素 | 总分 | 内容 | 最高得分 | 评审内容（共100分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 | 100 | 设备技术先进性、配套件性能及可靠性，设备具备的自身技术优势 | 30 | 1.设备达到招标技术要求。设备主要核心部件具备自身技术优势，视优势程度得0-10分； |
|  |  |  |  | 2.设备配置情况，能够列举实际应用佐证技术水平、可靠性等优势明显，视优势程度得0-20分； |
|  |  | 技术偏离 | 30 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正得评价，根据各投标单位设备配置技术偏离情况，所生产产品技术偏离情况（如测量精度等）。在满足我司技术基本要求的前提下，无重大偏离得满分20分，一般偏离每一项扣2分，最多扣10分，正偏离每一项加5分，加满30分为止。 |
|  |  | 现场答疑 | 10 | 投标方代表对设备技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问，应准确到位、条理清晰，视解答情况得0-10分。 |
|  |  | 业绩 | 10 | 投标人在2023年1月1日以来有相似的成功业绩，以合同原件或彩色扫描件为准（须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认），每个合同加2分，满分10分，没有不得分。 |
|  |  | 供货周期 | 10 | 1.不响应供货期废标（60天，含安装、调试周期），满足要求得5分，每提前3天加1分，最多加5分。 |
|  |  |  |  | 2.能提供详细的供货计划或生产加工计划，有详细的确保满足供货期基本要求措施的说明及证明材料。 |
|  |  | 质保服务 | 10 | 响应标书质保期和服务要求得6分，质保期优于招标文件要求，每增加三个月加1分，最多加4分。 |
| 商务标部分 | 100 | 投标报价 | 100 | 1、经技术标评审合格的投标文件其投标报价为有效报价。满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分100分。 2、其他投标人的的价格分按照下列公式计算： 当轮投标报价得分＝（当轮最低投标报价/当轮投标报价）×100分。 3、百分率、得分值小数点后保留两位，第三位四舍五入。 |
| 最总得分 |  | 最终得分=（技术标得分×40%）+（商务标得分×60%） |  |  |

投标文件有下列情形之一的，由评标委员会按不响应招标文件或无效投标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）货物、服务不满足招标文件规定的；

（3）无投标人盖章、无法定代表人（或负责人）或授权的委托代理人签字的，未按照招标文件要求密封的；

（4）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标报价不合理，低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）投标文件内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（9）投标人递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价且未声明哪一个有效的（按招标文件规定提交备选方案的除外）；

（10）投标人名称或组织结构与资格审查不一致的；

（11）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（12）不同投标人的投标文件相互混装的；

（13）不同投标人委托同一人投标的；

（14）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；

（15）不同投标人投标文件相互混装的；不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（16）不响应招标文件服务形式、供货时间、质量要求、质保期等实质性内容的；其他未对招标文件实质性要求和条件做出响应的；

（17）提供虚假材料谋取中标的；

（18）故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；有损害招标方和用户利益的规定的，其他任何有企图影响招标结果公正性的活动；

（19）违反法律法规对招投标其他要求、规定的。

四、中标和合同

10、定标

（1） 招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行审查。

（2） 最终审查的对象是招标项目的中标候选人。

（3） 最终审查的内容是对中标候选人所报货物与服务的产品性能及性价比、安装方案、调试方案、技术状况、生产方案、生产条件、产品质量、交付时间、投标人信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的审查或了解。

（4）最终审查的方式：对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。

（5）接受最终审查的中标候选人，必须如实回答和受理招标人的询问或考察。

11、招标人权利

（1）在向投标人授予中标通知书时，在保证采购装备、设备、货物、服务规格型号等内容不变的前提下招标人有变更数量的权利。

（2）招标人在中标通知书发出之前任何时候仍有选择或拒绝任何投标人中标或宣布招标无效的权利。对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

12、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项目应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

13、中标通知

13.1确定中标结果后，招标人向中标人签发中标（成交）通知书。

13.2中标人收到中标通知书后，应在30日内按照招标人管理流程签订合同与招标方签订合同，过期视为放弃中标。由此给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

13.3如投标人中标后悔标，招标方将取消该投标人本次中标资格及今后3年内的投标资格，给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

14、如投标人中标后因各种原因无法执行，确定综合排名第二名为中标方。

15、签订合同

14.1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，并书面通知中标人，招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

14.2中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

14.3在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权解除合同并取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

五、相关费用

15、本项目招标无相关费用

六、解释权

16、本招标文件的最终解释权归招标人

当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

七、投标费用

17、投标人自行承担参加招标有关费用

无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加招标有关费用。

八、其他

18、合同价款的其他约束

18.1其余未尽事宜均以协议（或合同）约定为准。

18.2要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

18.3凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。

18.4投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

备注：本次招标最终解释权归招标人。

- 招标内容和要求

一、设备名称： 光栅式车辆轮廓全自动测量系统

二、数    量： 1台套

三、投用日期： 2026.8.16

四、交货地点：

青岛市高新技术产业开发区 中国重汽集团青岛重工有限公司西门地磅位置（青岛市高新区锦荣路369号）

五、设备用途及要求：

光栅式车辆轮廓全自动测量系统主要用于车辆的整车法规项检测，主要包括外廓（长、宽、高、轴距等）尺寸等主要项目进行自动测量；车辆最大外轮廓尺寸自动测量。

1. 总体要求：

1.1. 此项目为交钥匙工程。投标方负责投标设备的设计、制造、运输、安装、调试、培训及售后服务、基础制作等所有内容，直至招标方验收合格并交付使用，测试系统性能稳定可靠，抗干扰能力强，固定后不再需要调整。

1.2相关标准

投标方所提供的设备在设计、制造和安装调试过程中应符合国家有关标准的相关条款，相关标准包括但不仅限于以下标准。

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JT/T 1012 | 汽车外廓尺寸检测仪 |  |
| 2 | GB 38900 | 机动车安全技术检验项目和方法 |  |
| 3 | GB 7258 | 机动车运行安全技术条件 |  |
| 4 | GA/T1402 | 机动车外廓尺寸自动测量装置 |  |
| 5 | GB1589 | 道路车辆外轮廓尺寸、轴荷及质量限值 |  |
| 6 | JJF1749 | 汽车外廓尺寸检测仪校准规范 |  |
| 7 | GB 9361 | 计算机站地安全要求 |  |
| 8 |  | 中国建筑电气设计规范 |  |
| 9 | ISO/IEC 1181 | 通用布线国际标准 |  |

1.3. 本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，投标方应保证提供满足本技术条件和国际国内工业标准的优质产品，并提供相应服务。

1.4. 本技术要求为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力，未尽事宜双方协商解决。

1.5. 在合同签订后，招标方有权提出因规范、标准、规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

2. 基本要求：

2.1. 该设备仪器设计模块化，使用维护简便，设计合理，结构和刚性可靠，确保测量精度的长期稳定性。

2.2. 传感器外壳表面喷漆或氧化处理，龙门架等机械部件表面喷漆处理，其它金属零件表面电镀处理，以防生锈。

2.3. 设备和仪表的设计、制造与试验应符合国际标准化组织（ISO）标准和国际电工委员会（IEC）标准，度量单位全部采用国际单位制（SI）。计量仪表需提供出厂合格证及有效期内的第三方检测报告。

2.4. 该设备必须具有足够的刚度和耐候性，运行平稳和高效，性能稳定。

2.5. 必须对有可能造成人身或设备伤害的危险部位采取相应的安全防护措施。

2.6. 设备对操作人员的职业健康应有完善的设计保护。

3. 供货范围

供货范围应包括下述内容：

3.1. 光栅式车辆轮廓全自动测量系统1套，设备供货范围：工控机、打印机、光栅、龙门架、摄像头、输入输出设备、软件系统及安全防护装置等。

3.2.通过式室体，顶部和两侧封闭，含照明，满足500lux,长≥15m，宽≥6m，高度≥5.5m，采用拱形梁、圆管柱、檩条、水平撑、屋面板、墙面板等结构。

3.3. 设备必须的安全防护装置等。

六、设备基础要求

1.本次招标设备定置在招标方西门地磅位置，在招标方现有的基础上安装，招标方不再提供任何基础建设，所有安装所需条件均由中标方自行处理，相关费用含在总报价内。

2.将设备配置的三芯电缆一端通过预埋的线管拉到仪表箱体内，另一端通过电缆沟拉到电源控制柜里，并分别固定联接。

3.将仪器通讯电缆通过预埋的线管拉到仪表箱体内，并将电缆分别固定在相应的接线柱上。

4.招标方在地磅控制室提供单相电源开关。

5.工控机、打印机等控制单元放置在地磅控制室内。

七、工作环境及加工对象

1. 工作环境

电源：交流两相电源220V±10%、50 Hz、中性线(N线)、地线(PE线)。

环境温度：-20℃～40℃。

相对湿度：≤90%

工作方式：二班制，每班工作时间10小时，全年工作300天。工作制式：连续。

空气介质：无腐蚀性介质。

- 测量对象：

各类轮式车辆

- 主要技术参数

| 序号 | 项 目 | 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量长度 | 1m-25m |  |
| 2 | 测量宽度 | 2m-3.6m |  |
| 3 | 测量高度 | 1m-4.3m |  |
| 4 | 测量通过速度 | 3-7km/h |  |
| 5 | 测量时间 | ≤15s |  |
| 6 | 测量出结果时间 | ≤30s |  |
| 7 | 数据输入、 输出 | 具有高亮度LED显示屏 |  |
| 8 |  | 数据联网传输功能 |  |
| 9 |  | 手动和自动均录入车辆信息、存储和打印功能，保存车辆信息、测量数据、照片、操作人员、测量日期和时间等日志信息。 |  |
| 10 | 测量精度 | ≤±1% |  |
| 11 | 重复性误差 | ≤1% |  |
| 12 | 自动化程度 | 车辆行驶偏离龙门架中心线、改变车速不影响测量精度。 测量结果不受车辆颜色影响 |  |

九、设备主要配置明细及说明

总体系统构成由四大核心部分组成：测量单元、图像采集单元、应用软件、辅助设施。其中扫描仪选用国内外主流品牌，配置需精度高效率快。控制与数据处理设备为工业级计算机及数据采集传输、数据处理模块。信息显示设备为LED/LCD点阵显示屏。关键设备防护等级需达IP65/IP67，确保在恶劣天气下正常运行。需配置专用电源、接地和防雷设施，确保运行安全。

投标方需填写设备主要配置明细表，作为评标依据。

1.设备主要配置

| 序号 | 组成部件名称 | 品牌 | 技术指标说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

2.通过式室体

通过性室体应满足设备使用要求，户外金属构件全部做防腐、防锈涂装，兼顾风雨侵蚀防护。室体整体安装安全可靠，主要总成部件包括但不限于以下要求。

| 序号 | 组成部件名称 | 品牌 | 材料性能指标说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拱形梁 |  | 镀锌 |  |
| 2 | 圆管柱 |  | 规格114x3,镀锌 |  |
| 3 | 檩条 |  | 规格C140x50x20x2.0，镀锌 |  |
| 4 | 水平撑 |  | 1寸圆管33x1.2，镀锌 |  |
| 5 | 屋顶面板 |  | 规格0.6单板冠洲800型 |  |
| 6 | 墙面板 |  | 规格0.4单板冠洲 900型 |  |

十、主要结构性能与功能要求

具备自动化程度高，安全可靠，操作简单，通过式测量，车辆行驶偏离龙门架中心线、改变车速不影响测量精度，测量结果不受车辆颜色影响。

十一、对电气及控制系统的要求

1.人机对话友好，控制界面为中文加图示便于操作。

2.系统应具有断电保存功能，在系统恢复供电后，能按照断电前的状态继续工作。

十二、其他要求

- 设备整体设计需具备防尘、防水措施。

- 投标方保证维修零配件的及时供应。

- 投标方提供设备基础施工图及基础土建施工图纸。

- 在合同签定后7天内，投标方向招标方提供安装平面布置图（包括设备安装的地基和电、气用量及配置，连接接口等要求）。

- 投标方提供设备安装过程记录及照片。

- 投标方需对设备安装独立电能计量装置。

- 明确说明主要部件质保期及设备整机质保期。

十三、应提供的技术资料

- 提供设备调试方法及调试步骤的详细说明（机械、电气）。

- 提供相关元件、配套设备明细表，标明详细参数、规格型号、品牌。

- 提供设备使用说明书（含设备使用，维护保养，安全操作规程等）。

- 提供设备易损部位、易损件明细、易损件详细规格型号、易损件制造厂家等信息、及联系方式。

十四、备品备件

投标方须提供正常使用的备品备件、易损件明细及随机配件，填写备品备件明细表、易损件明细表、随机配件明细表作为评标依据。并提供用于设备调试和生产所必备的其它附件。

1. 备品备件明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 厂家 | 含税单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | / |
| 2 |  |  |  |  |  | / |
| 3 |  |  |  |  |  | / |

2.易损件明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 厂家 | 含税单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | / |
| 2 |  |  |  |  |  | / |
| 3 |  |  |  |  |  | / |

3.随机配件明细表：

| 序号 | 名称 | 规格型号 |  | 数量 | 厂家 | 含税单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | / |
| 2 |  |  |  |  |  |  | / |
| 3 |  |  |  |  |  |  | / |

4.其他应提供随机专用工具（不含调试用件）。

十五、设备安装调试、验收

1. 设备安装、培训

1.1 该工程为交钥匙工程，投标方负责设备的安装及调试工作，投标方应配备全部安装调试人员（具备相应的操作资格证）及在安装与调试过程中需要的安装工具及检测仪器，安装过程应严格按照相关设备的安装、调试规程施工。招标方提供现场具备的便利条件。

1.2 投标方应在设备安装调试完成后对招标方进行操作、维护、编程等技术培训、直到招标方专业人员熟悉、掌握设备性能及维护、操作方法。相关费用由投标方自理。

1.3 培训内容包括：设备结构及工作原理、操作使用方法及要求、维护保养方法及要求、编程方法和要求、设备故障的判断和处理等。

2. 设备验收

2.1到货后，由投标方负责开箱，招标方监督，甲乙双方共同对所购货物及状态进行确认。

2.2设备验收

2.2.1 验收内容主要包括但不限于设备外观、功能、运动状态、设备的安装精度、机械精度、功能、配件、实车测量等进行全面检验。实车测量精度的验收方法：按照JJF1749汽车外廓尺寸检测仪校准规范的校准方法，对不同型号不同颜色（包括黑色或深红色）的车辆长宽高三个方向安装标准测量杆，每个车型盲测3遍（其中一次龙门架中心通过、一次偏左通过、一次偏右通过），测量完毕后人工再测量安装标准杆的车辆实际长宽高尺寸，计算测量精度及重复性测量精度是否符合技术要求。

2.2.2 在设备验收签字后投标方须派人跟产至少5个工作日。

2.2.3在设备安装调试完成后稳定工作30个工作日，设备无问题后进行终验收，双方签字确认，作为质保期起始依据。

十六、售后服务条件

质保期内服务：

- 设备出现故障,投标方必须在接到招标方请求维修报告后应在1小时内做出响应并通过电话或视频给予指导。通知后24小时内到达现场进行处理。

- 在保修期内,若发生设计、制造质量缺陷问题，投标方应免费修理、改造、更换和完善，质保期从最后解决问题并确认正常之日起重新计算。

- 投标方应根据招标方的要求对设备在质保期内进行全面免费维护保养，并提供控制系统软件免费升级服务。

- 设备超过质保期后，投标方应承诺为该设备提供终身技术服务和关键备件的供应，价格应优惠，其价格不高于市场价。当备件供给出现困难时，投标方应给出合理的改进方案。

- 保修期外的服务:投标方在接到招标方请求维修报告后应在1小时内做出响应并通过电话或视频给予指导。如招标方确认故障仍不能排除，投标方工程师应在24小时内到达用户现场进行处理解决。

十七、特别提示

1.招标方在本标书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应提供满足本招标文件和符合工业标准要求的高质量的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制标准，必须满足其要求。

2.投标方如未对本标书提出偏差，将认为投标方提供的设备符合本标书和标准的要求。偏差必须清楚地表示在投标文件的“偏离表”中。

3. 标书中所有货物、备品备件，均应遵照现行的IEC标准和中国GB标准及本标书技术要求，本招标文件所用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

4. 投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

5.投标方应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、公用设施、安全、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

6. 无论是否有技术偏离，投标方均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标方必须予以明确和详细的说明或澄清。

7. 为避免投标方优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

8. 其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

9. 投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标方能否中标的重要依据之一。

\

第四部分 附件（投标文件格式）

说明：

1、投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4、招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分；

6、配件为一次报价，需根据中标及开标价格比例同步下调。

附件1

投标函

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         招标项目的投标邀请，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

投标文件（正本1份和副本4份）。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。

（2）我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

（3）我方已详细检查所有招标文件、附件以及所提供的参考文件等，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

（4）投标文件在公开报价后60天内有效。如果我方在规定公开报价后的有效期内撤回递交投标文件，将被没收投标保证金。

（5）我方同意招标人的要求，提供与递交投标文件有关的其他数据和资料。

（6）我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

（7）我方若未成为中标人，招标人有权不做任何解释。

（8）我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

（9）与本报价有关的所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：                           邮政编码：

电话：                           传真：

电子信箱：                        电子信箱：

投标人全称：                     开户银行名称：

公章：                           银行帐号：

法人代表签字：                   开户行行号：

年   月   日

附件2

投标人基本情况表

| 单位 名称 |  |  |  | 代 号 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 主管 部门 |  |  |  |  | 企业负责人 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 经济 类型 |  |  |  |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 一、单 位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优 势及特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单 位概况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  | 生产工人 人 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |  |  | 上一年 |  | 指标名称 |  |  |  | 计算单位 |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  | 资金 来源 |  |  | 自有 资金 |  |  | 万元 |  | 主要经 济指标 |  | 实现利润 |  |  |  | 万 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行 贷款 |  |  | 万元 |  |  |  | 主 要 产 品 |  | 1、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 净值 万元 |  |  |  | 资金 性质 |  |  | 生产性 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  | 2、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非生 产性 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  | 3、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地 面积 | 平方米 |  |  |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主 要产品 情况 | 产品名称 |  | 型 号 |  | 上年 产量 |  |  | 上年 产值 |  |  | 产品技术先进水平 |  |  |  | 优质 品率 |  | 一等品率 |  |  |  | 曾获何级何种奖励 |  |  |  | 主要用户 名称 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：

（签字）日  期：       年    月    日

附件3

开标一览表

项目名称：30KW激光切割机项目

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 供货期 （日历天） |  | 自接到中标通知之日起 日历天内交货到指定地点，到货后 日历天内安装调试完成，共 日历天。 （投标人可在不偏离商务条款的前提下竞报） |
| 质保期 |  | 自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准） 起 年。 |
| 付款方式有无偏离 |  | 无偏离 正偏离 负偏离 |
| 对采购合同的认同程度 （是否完全认同） |  |  |
| 对招标文件的响应程度 （是否完全响应） |  |  |

注： 1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2、本表除附在投标文件中外，还应单独密封一份，以便唱标。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4

法定代表人授权委托书

中国重汽集团青岛重工有限公司 （招标人）：

（投标人名称）法定代表人                      授权我公司               （职务或职称）            （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次招标             (XX项目)投标活动的一切事宜。

委托期限：

全权代表无转委权。特此委托。

法定代表人身份证复印件（正面）

授权代理人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（反面）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

附件5

## 技术规格偏离表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标文件条款内容 | 投标文件条款号 | 招标文件条款内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件6

## 商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件 条款内容 | 投标文件 条款号 | 投标文件 条款内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件7

## 服务承诺函

项目名称：

中国重汽集团青岛重工有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

1．及时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审查。

2．按需方要求的时间到现场进行技术服务。

3．对于需方选购的与合同货物有关的配套设备，供方应主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

4.严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

5.根据需方的要求为需方举办有关货物安装、调试、使用、维护技术的业务培训，保证需方运行、维修人员熟练掌握运行和维修技能。

6．加强售前、售中、售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、安装、调试、大修的全过程。

7．接到需方反映的质量问题信息后，在小时之内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务不停止。

8.随时满足需方对备品备件的要求。

9.无论在何种情况下，供方决不以任何理由刁难需方。

10.如我单位中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件8

设备质量承诺函

项目名称:

中国重汽集团青岛重工有限公司：

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。

2．严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备。产品决不带缺陷出厂。

4．对涉及分包商的供货、质量、性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经需方认可。

5．按合同规定向需方或监理、造价单位提供有关部门标准和图纸，并为需方或监理、造价单位提供方便,对货物的质量、工期进行全过程跟踪。

6．停工待检部位提前天通知需方及监造代表。

7．对货物制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报，不隐瞒。若货物缺陷超过合同规定的标准，供方无条件更换。在安装和试运过程中，货物出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。

8．为所供的货物在制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供货物尽快进行免费更换、修理，直到需方满意为止。

9．在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失，我方负责尽快免费补齐所缺零部件。在货物的安装、调试过程中以及今后在使用中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的直接经济损失。

10.若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

我单位针对本项目提供的其他质量承诺：                      。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9

投标人报名表

公章：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 设备品牌 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期内以扫描电子版形式在应标操作中上传。缺项及不按要求时间上传的均视为自动放弃本次投标。

附件10

经营业绩一览表

项目名称： 中国重汽集团青岛重工有限公司30KW激光切割机项目

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格型号 | 金额 | 用户名称 | 联系人及 联系电话 | 投产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近3年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件11

备品备件、易损件和专用耗材明细表

单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件12

## 投标文件封面及封口格式

封面格式：

| 投标文件 （正本/副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 投标文件 （电子版） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 开标一览表 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

………………于XXXX年XX月XX日XXXX之前不准启封（公章）…………………

第五部分 非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.     填写手机号码（没有注册过的）

3.     注册成功后，登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册。

4.     点击新增

5 按要求填写所有信息，最后提交审批。

注意事项：

1.点击新增按钮进入注册界面，如果点击提交后，系统报错或系统没反应，请先仔细检查自己的填写数据是否完整正确。

2.注册信息时尽量把所有信息都填写完整，其中：

a.统一社会信用代码字段，是供应商的唯一标识字段，设有校验规则，如果系统报统一社会信用代码重复则说明此供应商已经在e采通内存在，请直接找甲方联系人（孔维国15376906196）咨询供应商的账号密码即可，无需重复注册。

b.采购形式编号（填写：ZBGL2026060173、投标项目名称（填写：光栅式车辆轮廓全自动测量系统）、配套能力（选择：非生产招标-工艺设备-工艺设备）。

c.营业执照有效结束日期目前限制在当前日期及之前，应该限制在当前日期之后，最大允许“9999-12-31”，即代表永久有效。

3.审批流程全部走完结束之后，会以短信方式发给供应商一个6位数的BP号，供应商以gys+6位BP号为账号，密码scm@2022重新登录重汽E采通，进行手机号码绑定。后续所有招标过程操作（如应标、投标、澄清函等）均在此账号内进行。

4.注册过程中遇到任何问题均可电话咨询甲方联系人（孔维国15376906196）。