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[bookmark: _Toc47976587][bookmark: _Toc7104]招标公告（适用于公开招标）
[bookmark: _Toc32474]杭发公司绿色工厂招标项目招标公告

[bookmark: _Toc47976588]项目名称及项目编号
项目名称：杭发公司绿色工厂招标项目
项目编号：ZBGL2026070512
[bookmark: _Toc47976589]项目概况及招标形式
1. 招标内容：企业项目节能批复、节能验收，绿色低碳工厂（区级、市级、省级）分级创建申报，水平衡测试
招标形式：公开招标。
[bookmark: _Toc47976590]投标人资格要求
1. 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；
2. 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于200万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
3. 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；
4. 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
[bookmark: _Toc47976591]报名及招标文件的获取
1. 发标时间：2026年7月31日
2. 招标文件领取方式、地点及领取截止时间
3. 答疑时间：2026年8月12日前
4. 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。
5. 领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年7月31日前：
6. 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。
7. 报名方式
8. 应标截止时间
[bookmark: _Toc47976592]投标文件的递交
1. 投标方式：线上
2. 联系人及联系方式：邹佳琦 18846913687
3. 投标文件递交截止时间：2026年8月12日17:00
开标时间和地点
1.开标时间：8月13日10:00（暂定）
2.开标地点：线上
3.开标方式：公开招标
[bookmark: _Toc47976593]招标公告发布媒介
本次招标公告同时在https://www.cnhtc.com.cn/sinotruk/syx/index.html上发布。
[bookmark: _Toc47976594]联系方式
邹佳琦 18846913687





2026年7月26日

[bookmark: _Toc47976595][bookmark: _Toc7753]第一部分  投标人须知
1. [bookmark: _Toc47976596]项目介绍
1. 项目名称：杭发公司绿色工厂招标项目
2. 项目编号：ZBGL2026070512
3. [bookmark: _Toc47112482]招标形式：公开招标
4. 项目概况：【2026】制造工程部纪要41号集团设备能源例会议纪的要求，杭发启动绿色工厂、绿色供应链管理企业申报工作，经前期调研摸排，拟通过公开招标委托第三方签订服务合同。
本次招标为中国重汽集团杭州发动机有限公司一站式绿色低碳综合技术服务采购，包含企业项目节能批复、节能验收，绿色低碳工厂（区级、市级、省级）分级创建申报，水平衡测试三项专项服务。
（1） 企业项目节能批复、节能验收
依据《中华人民共和国节约能源法》、国家发改委 31 号令《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》、发改产业〔2021〕1464 号、发改产业〔2023〕723 号、GB/T 17167、GB/T 45482-2025 等法律法规、政策文件与国家标准，开展项目节能全流程技术服务；梳理项目建设规模、生产工艺、主要用能设备、能源计量配置，核算项目综合能耗、各类能源消费量、单位产品能效指标，对标行业能效准入、标杆水平编制合规节能报告，完整归集立项、工艺、设备、能耗佐证材料，全程对接节能审查主管部门申报协调，直至取得官方节能审查批复文件；项目建成投运前，现场核查实际工艺、用能设备、节能措施与节能批复落实一致性，核对实际能源消耗台账，编制节能验收报告，组织现场核查、专家评审，完成节能验收全流程工作，取得节能验收通过相关文件，成果作为项目投产、节能监察、绿色工厂申报、能耗指标管控、项目竣工备案的法定支撑材料。
（2） 绿色工厂创建申报 
依据 GB/T 36132—2025《绿色工厂评价通则》、《浙江省绿色（低碳）工厂梯度培育管理实施细则》、杭州市及萧山区绿色低碳工厂相关管理文件，按照萧山区绿色工厂→杭州市绿色工厂→浙江省绿色工厂逐级申报路径实施全流程服务；开展厂区绿色制造现状诊断、指标短板整改方案编制、全套申报材料归集、线上系统填报、专家评审答辩全流程辅导，依次完成萧山区绿色工厂认定、杭州市绿色工厂认定，并在市级认定基础上推进浙江省绿色工厂申报培育工作，协助企业取得对应层级官方认定文件。
（3）水平衡测试：遵循《企业水平衡测试通则》及杭州市水务管理相关规定，完成厂区取水、生产工艺用水、循环冷却水、中水回用、废水排放全点位现场实测，绘制厂区水平衡图，核算产品水耗、管网漏损率，编制节水优化改造方案及完成水平衡测试报告，并通过专家评审。
5. 招标内容具体要求详见《技术标书》。
6. 报价：报价应包含币种、不含税金额、税率及价税合计金额
7. 招标人信息：招标人名称、地址、联系人、电话、邮箱等
[bookmark: _Toc47976598]合格的投标人。
5. 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；
6. 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于200万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
7. 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；
8. 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
9. 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；
10. 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
11. 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；
12. 公司经营范围满足招标项目需求；
13. 投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；
14. 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
15. 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；
16. 投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；
17. 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。
18. 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
19. 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；
20. 本次招标项目不接受联合体投标；
21. 法律、行政法规规定的其他条件；
22. 投标人是招标货物的制造商或制造商授权的经销商；一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加投标。如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权，提供授权书原件，保证提供原厂售后服务并提供原厂售后服务承诺书原件。
招标文件的领取、答疑、应标及投标报名
9. 发标时间：2026年7月31日
10. 招标文件领取方式、地点及领取截止时间
11. 答疑时间：2026年8月12日前
12. 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。
13. 领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年8月12日前：
14. 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。
15. 报名方式
16. 应标截止时间
投标文件编制
（1） 投标文件的组成
投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 3 个文件。
1. 资质文件：
(1) 法定代表人身份证明；
(2) 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；
(3) 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；
(4) 投标人应具有相应生产证明，若非原厂商需提供原厂商授权书（原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）；
(5) 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；
(6) 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；
(7) 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；
(8) 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
(9) 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。
(10) 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；
(11) 招标文件中要求的其它资格证明文件。
· 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。
2. 技术标：
(1) 项目技术方案；
(2) 团队配置情况；
(3) 质量保障；
(4) 近3年业绩； 
(5) 技术偏离表； 
3. 商务标：
(1) 开标一览表、报价明细表
(2) 投标函（格式见附件）;
(3) 商务条款偏离表；
(4) 投标货物分项报价表；
(5) 备配件目录价格及折扣报价表
（2） 投标文件的投递
4. 投标方式：线上
5. 联系人及联系方式：邹佳琦 18846913687
6. 投标文件递交截止时间：2026年8月12日17:00
[bookmark: _Toc47976601]投标保证金收取、缴纳有效期及罚没
1. 投标保证金的缴纳
(1) 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账
(2) 投标保证金的金额：人民币10000元
(3) 开户名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司 
开户银行： 工行半道红支行  
银行帐号：1202051439900007785
开户行联号：102331005147 
· 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
(4)保证金缴纳截止时间：2026年8月12日17：00前
2. 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。
3. 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。
4. 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在 60 工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后 60 个工作日内原路返还（无息）。
5. 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。
开评标
（1） 开标时间：8月13日
（2） 开标地点：线上
（3） 开标方式：公开招标
· 现场招标：原则上来现场参与开标。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。
· 线上招标：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。
（4） 评标
1. 评标方法
· 评标方法（合理最低价中标）
本次招标采用技术标入围后，原则上合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。
2. 评标流程
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的1.1-1.11准备资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；
· 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；
· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；
· 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。
3. 评分标准
	评标因素
	总分
	评审内容
	最高
得分
	评分标准

	技术标

	40
	技术方案
	10
	1. 方案完整覆盖节能批复及节能验收、区/市/省级绿色工厂梯度申报、全厂水平衡测试全部业务，完整包含边界核算、现场实测核查、成果报告编制、专家评审组织、主管部门对接申报全流程内容，实施步骤详实、逻辑清晰、落地性强，得满分10分；
2. 缺失任意1项完整业务模块，扣3分；最多扣9分，本项最低0分；
3. 各服务模块内容存在缺漏、缺少落地实施细则与实操流程，视不完善程度酌情扣2～5分；
4. 仅简单罗列工作条目、无完整实施流程及落地说明，扣5分；
注：多项缺陷同时存在的，择扣分最高一档计取，不重复累计扣分。

	
	
	团队配置
	10
	1. 团队配备本单位在职中、高级职称专业技术人员，每名符合条件人员计2分；
2. 团队含高级职称人员：得分 = 有效人数×2，本项上限10分；
3. 团队仅配备中级职称、无高级职称人员：得分 = 有效人数×2，本项上限8分；
4. 无任何中高级职称人员，本项得0分；
注：须提供人员职称证书、社保缴纳证明，无佐证材料对应人员不计分。

	
	
	质量保障
	5
	1. 投标人建立完整全过程质量管控、报告多级内审复核制度，且投标文件完整提供本项目兜底整改服务承诺（按招标文件附件承诺模板执行），质量体系完善、服务保障齐全，得满分5分；
2. 具备完整质量管控、内审复核制度，但未提供上述完整书面兜底承诺，扣3分；
3. 仅简单提及质量管控，无分级内审复核流程，同时缺少完整整改承诺，扣4分；
4. 未建立质量管控体系、无相关免费整改承诺，本项不得分。

	
	
	近三年业绩
	15
	1. 本项目按节能批复及节能验收、绿色工厂梯度申报、全厂水平衡测试三类近3年同类业绩分开计分，每提供1个有效项目业绩得2分，单类别业绩得分最高4分，三类业绩基础得分合计最高12分；
2. 投标人上述三类服务类别均具备2个及以上有效业绩的，一次性额外加3分，本项总分最高封顶15分；
注：所有业绩须提供对应合同复印件等有效佐证材料，无佐证材料或业绩内容不匹配的不予计分。	近 3 年同时具备三类服务业绩，每提供 1 个完整落地项目得 5 分，最高 15 分；仅单一类别业绩每项 2 分

	商务标

	60
	投标报价
	40
	1.商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价X商务标总分。
2.评标价格均以元（RMB）为单位计算，百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。

	备注：
1、通过初审者为有效投标。
2、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。
3、投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。
4、技术标入围70分。5、本次招标需保证2027年内一次性通过区、市级绿色工厂 5、同时设置上限，咨询费不得超过补贴30%。6、政府发布认定结果红头文件后支付款项。



定标
本项目只产生 1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
(1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
(2)投标人在报价有效期内撤回投标；
(3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
(4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；
(5)投标人串通投标；
(6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
(7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
(8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
(9)有效投标不足三家；
(10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
(11)投标人报价均超过最高限价的；
(12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
(13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
(14)法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
(1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28](4)因重大变故，采购任务取消的；
(5)招标人认为其他应终止招标的情形。
3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
5.合同以双方最终签署的版本为准。
交货及付款
1. 付款方式：
半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；
2.付款节点：
乙方完成甲方的需求(水平衡和节能批复验收出具合格报告，各级绿色工厂发布红头文件后具备付款条件)，乙方开具合同价款90%的收据并100%的增值税专用发票，经甲方核对无误后支付90%。质保金10%在质保期届满后开具合同价款10%的收据后支付。
质保金
本次招标最终解释权归中国重汽集团杭州发动机有限公司。
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第二部分　技术标书
1. 服务总体要求
投标人须为本项目提供一体化绿色低碳技术咨询服务，整体完成企业项目节能批复及节能验收、萧山区/杭州市/浙江省绿色工厂梯度申报、全厂水平衡测试三项专项技术服务工作。
本项目所有成果文件须严格符合国家、省、市现行节能、节水、绿色制造相关法律法规、政策文件及标准规范；其中节能报告、节能验收成果、水平衡测试报告须按要求组织专家评审并取得有效专家签字评审纪要及相关官方批复、验收文件；各级绿色工厂申报达标认定结果，以对应层级工信主管部门官方公示文件为准。
本项目采购服务为纯技术咨询类服务，服务范围全覆盖项目用能现状核查、能效指标核算、节能报告编制、节能审查申报对接、节能验收核查、厂区用水现状摸排、用水数据实测核算、水平衡成果编制、各级绿色工厂现状诊断、指标对标提升、全套申报资料编制、线上系统填报、主管部门对接、专家评审组织、评审意见整改完善等全链条技术咨询、资料编制、流程辅导、评审协调工作。
厂区节能节水设备采购更换、供水管网改造、生产设备硬件升级、节能改造工程施工、现场硬件设施整改落地、设备采购安装、实体工程改造建设等实体施工及硬件采购类工作，均不属于本次招标采购服务范畴，相关方案实施、设备采购、工程施工及配套费用均由招标人自行统筹负责、自行承担。
1. 分项服务详细技术要求
1. 节能批复及节能验收分项验收
依据《中华人民共和国节约能源法》、国家发改委第 31 号令《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》、发改产业〔2021〕1464 号、发改产业〔2023〕723 号、GB/T 45482-2025 等现行法律法规、政策文件及国家标准，为本项目提供节能报告编制、节能审查申报、节能验收核查全流程技术咨询服务。
服务内容包含：全面梳理项目建设内容、生产工艺、产能规模、主要用能设备、能源计量配置及能源消耗情况；核算项目综合能耗、分品种能源消费量、单位产品能耗等核心能效指标；对照行业能效准入值、标杆值开展能效符合性分析，排查节能风险、梳理节能优化措施。
投标人负责全套支撑资料归集、节能报告编制、内部校核、数据复核、文本修编；全程对接节能审查主管部门，跟进材料初审、补正答疑、技术核查等全流程工作，直至项目取得官方节能审查批复文件。
项目建成后，投标人开展现场节能核查工作，核实项目建设内容、工艺设备、节能措施落实情况是否与节能批复一致，核对实际用能台账与能耗数据，编制节能验收报告，组织专家评审、配合主管部门核查答疑，完成项目节能验收闭环，取得有效的节能验收评审纪要及验收成果文件。
针对主管部门、专家提出的报告修改、数据校正、资料补正等问题，投标人须无条件免费整改、优化完善，直至本分项服务全部达标。
2.区/市/省级绿色工厂梯度申报服务
依据工信部及地方绿色制造体系建设相关管理办法、申报评审细则、绿色工厂评价通用标准，为招标人提供区级、市级、省级绿色工厂梯度申报一体化全流程技术辅导服务。
前期现场诊断：实地摸排企业生产、能耗、水资源、固废、环保、数字化管理现状，对照对应层级绿色工厂评价指标逐项对标自查，梳理短板项并出具专项优化提升方案，明确资料筹备、现场整改方向。
全套申报材料编制：统筹企业证照、能耗水耗台账、环保手续、节能改造证明、循环利用材料、生产现场影像、管理制度等佐证资料归集整理；规范编制绿色工厂自评报告、申报书、指标佐证附件，统一资料格式，完成线上申报系统填报、上传校验。
全流程对接辅导：全程对接工信主管部门、第三方评审机构，配合形式审查、现场核查、专家评审；针对评审提出的材料补正、指标说明、现场完善要求，免费修订申报材料、补充佐证资料、协助现场答疑。
梯度递进申报：先完成区级绿色工厂申报直至取得区级官方公示文件；依托区级申报成果完善升级材料，依次开展市级、省级绿色工厂申报服务，逐级优化指标佐证内容，持续跟进评审流程，直至取得对应层级工信主管部门绿色工厂公示文件。
除政策调整、不可抗力等外部客观因素外，申报未通过的，投标人免费重新梳理全套资料、迭代优化申报材料并再次申报，直至取得对应层级官方公示文件。
3.全厂水平衡测试服务
依据国家及地方节水管理规范、用水定额标准、GB/T 12452 等水平衡测试相关国家标准，开展企业全厂用水现状摸排、管网管线核查、用水单元分项计量数据采集工作。
全面统计生产、生活、循环水、冷却水、中水回用等各类用水台账，核算企业总取水量、重复利用率、单位产品取水量、废水回用率等核心节水指标，排查管网漏损、用水浪费点位，出具节水改造优化建议；编制完整水平衡测试报告，组织专家评审，配合水务、节能主管部门核查。
针对评审、主管部门提出的数据修正、报告调整、资料补充要求，投标人免费完成全部修改完善工作，直至取得有效专家签字评审纪要。
1. 分项服务详细技术要求
1. 项目完成后投标人同步交付纸质版+电子版全套成果：
2. 节能批复及节能验收成果：节能报告、节能审查批复文件、节能验收报告、专家评审意见及签字纪要；
3. 绿色工厂申报成果：全套申报纸质及电子材料、主管部门发布的绿色工厂官方公示文件；
4. 水平衡测试成果：水平衡测试报告、专家评审签字纪要；
1. 人员配置要求
1. 配置专属固定项目负责人全程跟进项目，服务周期内不得随意更换，更换须提前书面征得招标人同意；
2. 项目团队配备专业技术人员；
1. 分项验收要求
本项目分为企业节能批复及节能验收、全厂水平衡测试、区级绿色工厂申报、市级绿色工厂申报、省级绿色工厂申报五大独立验收节点，各节点实行单独验收、单独结算，各节点验收、付款互不约束、无先后顺序要求，单个节点验收合格即代表该分项服务履约完毕。
1. 节能批复及节能验收分项验收要求
（1）完整交付节能报告、全套申报佐证材料、发改部门出具的节能审查批复文件、节能验收报告、专家评审签字纪要全套纸质 + 电子资料，资料格式规范、内容完整；
（2）项目能耗核算、工艺设备论证符合节能相关标准规范，顺利通过节能审查取得正式节能批复，项目建成后完成现场核查与专家评审，取得有效节能验收通过资料；
（3）主管部门、评审提出的能耗测算、报告文本、佐证资料整改问题，投标人已全部免费整改到位。
2. 水平衡测试节点验收要求
（1）完整交付水平衡测试报告、专家评审签字纪要全套纸质 + 电子资料；
（2）厂区用水摸排、水量平衡测算符合节水管理规范，通过专家评审并取得有效专家签字评审纪要；
（3）评审提出的报告测算、文本内容问题，投标人已全部免费修改完善。
3. 区级绿色工厂申报节点验收要求
（1）交付全套区级申报材料、主管部门发布的区级绿色工厂官方公示文件；
（2）完整完成区级材料编制、系统填报、主管对接、评审公示全流程；
（3）申报未通过的，已免费重新完善资料并完成申报，最终取得区级官方公示文件。
4. 市级绿色工厂申报节点验收要求
（1）交付市级全套申报纸质及电子材料、工信主管部门发布的市级绿色工厂官方公示文件；
（2）完成市级升级申报全流程对接、评审跟进；
（3）申报未通过的，免费重新梳理全套申报资料直至取得市级公示文件。
5. 省级绿色工厂申报节点验收要求
（1）交付省级全套申报纸质及电子材料、工信主管部门发布的省级绿色工厂官方公示文件；
（2）完成省级梯度申报、专家评审、公示全流程服务；
（3）申报不通过的，免费优化全套申报资料、重新申报直至取得省级官方公示文件。
1. 售后服务要求
1. 分项质保服务：自对应节点验收合格之日起，各分项服务分别提供12个月免费质保期，质保期内免费配合主管部门复核核查、资料微调修正、政策咨询答疑、成果佐证配合等配套服务。
2. 分节点兜底整改承诺：除政策调整、不可抗力等外部客观因素外，若因投标人测算失误、报告编制疏漏、申报资料整理不完善等自身工作问题，造成项目节能批复及节能验收、全厂水平衡测试无法通过专家评审、无法取得有效评审纪要及对应成果文件，或区级、市级、省级绿色工厂梯度申报未通过、无法取得对应层级工信主管部门官方公示文件的，投标人须免费重新核算数据、修订完善报告、梳理优化全套申报资料并重新组织申报、评审对接工作，直至对应节点成果合规、验收达标。
3. 长效技术支持：各分项质保期满后，投标人可持续为招标人提供节能节水、绿色制造相关政策解读、指标优化建议、绿色低碳项目申报咨询等优惠技术支持服务。
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第三部分　合同主要条款
1. [bookmark: _Toc47976610]标的、数量、交货期
1. [bookmark: _Toc47976611]交货地点
1. [bookmark: _Toc47976612]价款及付款方式
1. [bookmark: _Toc47976613]质量要求、保修期及售后服务
1. [bookmark: _Toc47976614]安装、调试及验收要求
1. 违约责任
1. 争议解决方式

















[bookmark: _Toc47976615][bookmark: _Toc5925]第四部分　投标文件附件
[bookmark: _Toc47976616][bookmark: _Toc4225]附件1
投标函
致：中国重汽集团            有限公司：
根据贵方                       招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本  份、副本  份；电子版投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起  个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日


[bookmark: _Toc47976618][bookmark: _Toc29366869][bookmark: _Toc29366865]附件2
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                       现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：   
投标人名称（公章）                       
      年   月   日






附件3
开标一览表
项目名称：                                                                                  
	序号
	货物名称
	数量
	投标总价（元）
	XX
	XX
	XX
	商务条款是否偏离

	
	
	
	不含税价：
含税价格：    （大写：    ）
税率：
	
	
	
	



注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致，总报价不得超过86万元（含税）。
2.需写明含税价、不含税价格、税率。
3.投标总价包括                                             全部费用。


                        投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
                                     日  期：       年    月    日
 


项目名称：                            
报价明细
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	未税单价
	含税单价
	备注

	1
	节能批复
	项
	1
	
	
	全厂

	2
	节能验收
	项
	1
	
	
	全厂

	3
	区级绿色工厂
	项
	1
	
	
	

	4
	市级绿色工厂
	项
	1
	
	
	

	5
	省级绿色工厂
	项
	1
	
	
	

	6
	水平衡测试
	项
	1
	
	
	

	7
	合计
	/
	6
	
	
	



                       投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
                                     日  期：       年    月    日

附件4
项目名称：
日    期：  年   月   日
商务条款偏离表
	序号
	招标文件条款
	偏离内容

	
	条款号
	条款要求
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	



投标人（盖章）：                法定代表人（委托代理人）：（签字）


注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标；为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。



附件5

项目名称：
日    期：  年   月   日
技术条款偏离表
	序号
	招标文件条款
	偏离内容

	
	条款号
	条款要求
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	



投标人（盖章）：                法定代表人（委托代理人）：（签字）


注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标；为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。


附件6

服务承诺函

本单位（投标人名称）郑重承诺：
本项目服务期间，除政策调整、不可抗力等外部客观因素外，导致项目节能批复及节能验收、水平衡测试无法通过专家评审、未能取得有效评审纪要及对应合规成果文件的，我方将免费调整测算数据、修订完善报告、补齐整改资料，全程跟进评审对接工作，直至取得完整、有效的项目成果及评审文件；若区级、市级、省级绿色工厂梯度申报未通过评审、无法取得对应层级工信主管部门官方公示文件，我方免费重新梳理、优化、完善全套申报资料，全程跟进评审答疑、材料补正工作并组织二次及多次申报，直至取得对应层级绿色工厂官方公示文件。
本单位承诺，上述所有整改、资料修订、复核对接、重新申报等产生的全部人工、技术服务、流程对接等相关费用，均由我方自行全额承担，不向招标人收取任何额外费用，全力保障本项目各分项服务节点合规达标、履约闭环。
特此承诺！




                        投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
                                     日  期：       年    月 
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